编号：2019-4730（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2019〕426号

广东省生态环境厅关于广东省人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

广东省人民医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号GDHL-2018-H029）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广州市越秀区中山二路106号。本项目的内容为：

（一）在东病区医技综合楼负三层建设2间加速器治疗机房（分别为直加机房1和直加机房2），在直加机房1中新增安装使用1台Versa HD型实时四维影像放射治疗医用电子直线加速器（最大X射线能量为10兆伏，最大电子线能量为15兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，该设备自带配套X射线定位诊断系统（属Ⅲ类射线装置）；在直加机房2新增安装1台医用电子直线加速器（型号待定，最大X射线能量为10兆伏，最大电子线能量为20兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗。

（二）在东病区医技综合楼负二层建设1间模拟定位机房，在机房内新增安装1台模拟定位机（属Ⅲ类射线装置）用于放射定位诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申领辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2019年8月19日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，省环境辐射监测中心，广东核力工程勘察院。

广东省生态环境厅办公室                   2019年8月19日印发