编号：2020-2699（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2020〕97号

广东省生态环境厅关于汕头大学医学院附属

肿瘤医院易地重建项目（一期）核技术

利用项目环境影响报告表的批复

汕头大学医学院附属肿瘤医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GDHL-HP-2019-H034）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位新院区易地重建项目（一期）核技术利用项目位于汕头市金平区大学路243号汕头大学南侧，在新院区建设医技楼、放疗楼开展核医学、放射治疗、介入、影像诊断等核技术利用项目，具体内容包括：

（一）核医学项目

在放疗楼三层设置核医学科非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房、1间PET/MR机房、1间SPECT/CT机房、1间骨密度仪机房以及分装室、注射室、注射后休息室等功能用房，在对应功能房共安装使用1台PET/CT（属Ⅲ类射线装置）、1台PET/MR、1台SPECT/CT（属Ⅲ类射线装置）以及1台全身骨密度仪（属Ⅲ类射线装置）。使用放射性核素氟-18开展PET/CT和PET/MR显像诊断，使用放射性核素锝-99m进行SPECT/CT显像诊断；配套使用7枚放射源锗-68（均属Ⅴ类放射源）用于PET/CT和PET/MR设备校准。

使用放射性核素锶-89和磷-32分别开展骨转移癌治疗以及恶性积水治疗和敷贴治疗。使用放射性核素碘-131开展甲功测定、甲亢治疗和甲癌治疗，设置5间甲癌病房，每间病房设1个床位.使用碘-125粒子源开展粒子植入治疗，粒子植入场所位于SPECT/CT机房，设置2间粒子植入病房。设置1个放射性废水衰变池，用于收集核医学工作场所产生的放射性废水。

该核医学科属乙级非密封放射性物质工作场所。

（二）放射治疗项目

在放疗楼一层设置放疗中心开展放射治疗项目。建设8间加速器机房、2间后装治疗机房以及3间模拟定位机房。在各加速器机房内分别安装使用1台医用电子直线加速器（其中5台最大X射线使用能量均为6MV，最大电子线使用能量均为20MeV；2台最大X射线使用能量均为10MV，最大电子线使用能量均为20MeV；1台最大X射线使用能量均为15MV，最大电子线使用能量均为20MeV。均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗；在各后装治疗机房内各安装使用1台近距离后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属Ⅲ类放射源）用于放射治疗；在各模拟定位机房内分别安装使用1台CT模拟定位机（属于Ⅲ类射线装置）用于放疗的定位诊断。

（三）介入项目

在医技楼一层设置介入科，建设2间介入手术室，分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏、最大管电流为1000毫安，属Ⅱ类射线装置）和1台小C臂机（最大管电压均为125千伏、最大管电流为250毫安，属Ⅱ类射线装置）用于心血管造影介入手术中的放射诊疗。在医技楼三层建设1间ERCP机房，安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（简称“ERCP”，最大管电压为125千伏、最大管电流均为250毫安，使用方式为隔室操作和同室操作两种方式，属Ⅱ类射线装置）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术诊疗。

（四）普通放射诊断项目

在在医技楼一层共建设15间放射诊断机房，共安装使用CT机、胃肠机等15台医用Ⅲ类射线装置用于放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由汕头市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2020年5月25日

公开方式：主动公开

抄送：汕头市生态环境局，省环境辐射监测中心，广东核力工程勘察院。

广东省生态环境厅办公室                   2020年5月25日印发