编号：2021-6731（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2021〕234号

广东省生态环境厅关于东莞誉诚实业有限公司使用工业CT项目环境影响报告表的批复

东莞誉诚实业有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HGY230-2021-0065）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用项目位于东莞市长安镇厦岗社区振安路9号东莞誉诚实业有限公司内。项目内容为：在公司新品质中心一楼东北角设置1间工业CT检测室，并在该检测室内安装使用2台工业X射线CT装置（型号均为Metrotom 800，最大管电压为225千伏、最大管电流为3毫安，设备均带自屏蔽装置，均属Ⅱ类射线装置）用于公司业务有关模具产品的质量检测。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在安装和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套的辐射安全与防护设施和射线装置同时设计、同时安装、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2021年10月8日

公开方式：主动公开

抄送：东莞市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，核工业二三0研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2021年10月8日印发