编号：2022-442（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕27号

广东省生态环境厅关于中山市陈星海医院有限公司

核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

中山市陈星海医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为20DLFSHP033）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于中山市小榄镇竹源公路18号中山市陈星海医院内。项目主要内容为：对医院3号楼星海善良肿瘤中心核医学科工作场所进行改扩建，重新规划布局。核医学科工作场所包括3楼和4楼两个区域，具体改扩建情况如下：

（一）在3楼核医学科工作场所设置1间PET/CT机房以及注射室、分装室等相关功能用房；在PET/CT机房内新增安装使用1台PET/CT（属Ⅲ类射线装置），新增使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68源（均属V类放射源）用于PET/CT校准；将原核医学科旁采血室改扩建为敷贴室，并将原有许可使用放射性核素磷-32开展敷贴治疗项目迁至于此；原有许可放射性核素碘-131进行甲功测定和甲亢治疗项目搬迁至4楼核医学科工作场所，终止使用放射性核素碘-125进行放免分析。

（二）将4楼核医学科工作场所北侧区域平板室和部分休息室优化调整为缓冲室、分装室、注射给药室和储源室；将注射给药室、分装室、储源室调整为抢救室和留观室；将核医学科旁处置室改扩建为摄碘率检查室等区域，同时优化人员路径。调整原已许可放射性核素碘-131和锝-99m用量，减少放射性核素碘-131、锝-99m日等效最大操作量，减少锝-99m年最大操作量。改扩建后核医学科工作场所仍属于乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由中山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年1月27日

公开方式：主动公开

抄送：中山市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年1月27日印发