编号：2022-712（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕38号

广东省生态环境厅关于惠州市中心人民医院

核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

惠州市中心人民医院：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB21220047）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于惠州市惠城区鹅岭北路41号惠州市中心人民医院内。项目主要内容为：（一）对医院核医学科中心二层辐射工作场所进行重新优化布局，调整建设1间SPECT/CT机房及分装室、储源室、注射室等相关配套功能用房，同时在核医学科西侧加装核医学科专用电梯；在SPECT/CT机房内新增使用1台SPECT/CT机（属III类射线装置，原许可使用的1台SPECT/CT机报废），增加原许可使用放射性核素锝-99m的使用量，并新增使用放射性核素碘-131开展SPECT/CT显像诊断；原有许可使用放射性核素碘-131开展甲亢治疗项目继续开展，并增加该项目放射性核素碘-131的使用量；改造衰变池，增加容积，优化功能。改扩建后工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

（二）在医院肿瘤放疗中心二层扩建PET项目。建设1间PET/CT机房及相关配套功能用房，在PET/CT机房内新增安装使用1台PET/CT（属Ⅲ类射线装置），新增使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68源或7枚钠-22（均属V类放射源）用于PET/CT校准。配套建设1个专用衰变池用于放射性废水处理。该工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

（三）在医院1号楼住院部C区一层建设1间介入手术室，在该介入手术室内新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由惠州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年2月18日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年2月28日印发