编号：2022-1435（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕67号

广东省生态环境厅关于惠州市第三人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

惠州市第三人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为JXHG（44）-2021-058）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于惠州市惠城区桥东学背街1号惠州第三人民医院本部院区内。项目主要内容为：在医院本部院区二期用地医疗综合楼扩建核技术利用项目。在医疗综合楼病房楼负三层放疗科建设1间直线加速器机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在直线加速器机房内新增安装使用1台医用直线加速器（最大X线射线能量10兆伏，最大电子束能量15兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，并配套1套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内新增安装使用1台后装治疗机（内含铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；在CT模拟定位机房内新增安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射治疗模拟定位。在医疗综合楼病房楼一层建设3间数字减影血管造影手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（其中2台为新增使用，1台为原有许可，最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）开展介入手术中的放射诊疗。在医疗综合楼裙房三层建设1间乳腺钼靶机房，新增安装使用1台乳腺钼靶机（属III类射线装置）用于乳腺疾病诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由惠州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年3月29日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，江西省核工业

地质局测试研究中心。

广东省生态环境厅办公室                  2022年3月29日印发