编号：2022-1436（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕65号

广东省生态环境厅关于潮州市中心医院核技术

利用扩建暨核医学场所退役项目环境

影响报告表的批复

潮州市中心医院：

你单位报批的《核技术利用扩建暨核医学场所退役项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为21DLFSHP035）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位报批核技术利用扩建暨核医学场所退役项目位于潮州市环城西路84号潮州市中心医院内。项目主要内容为：

（一）核技术利用扩建

在医院外科二层西侧介入中心扩建一间数字减影血管造影手术室，并在该手术室内新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流均为813毫安，属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。

（二）核医学场所退役

对门诊楼四层南侧乙级非密封放射性物质工作场所实施退役，该场所于2014年5月已停止使用。退役后将该旧核医学科工作场所开放为无限制工作场所使用。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设暨退役可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设、运行暨退役实施中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，严格落实监测计划，对建设、运行暨退役的全过程进行跟踪监测，确保非密封放射性物质工作场所完成清理，保证建设、运行暨退役过程辐射安全，并确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。退役实施完毕后，退役场址应经终态辐射监测合格后方可用于其他用途。项目退役完成后，你单位应按规定程序申请辐射安全许可证部分终止。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由潮州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年3月29日

公开方式：主动公开

抄送：潮州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广东

智环创新环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年3月29日印发