编号：2022-2284（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕110号

广东省生态环境厅关于东莞创机电业制品有限公司

使用工业CT项目环境影响报告表的批复

东莞创机电业制品有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为JC-SR-2022-030）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用项目位于东莞市厚街镇湖景大道2号TTI亚太工业园F2栋。项目内容为：在TTI亚太工业园F2栋l楼材料实验室东北角设置1间CT室，并在该CT室内安装使用2台工业X射线CT装置（均为Metrotom 800型，最大管电压225千伏，最大管电流3毫安，设备带自屏蔽体，均属II类射线装置）用于塑胶件、压铸件、橡胶件等工件无损检测。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年5月13日

公开方式：主动公开

抄送：东莞市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，核工业二三0

研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2022年5月13日印发