编号：2022-2346（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕115号

广东省生态环境厅关于中山大学附属第一医院

核技术利用改扩建项目环境影响

报告表的批复

中山大学附属第一医院：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为21DLFSHP039）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广州市中山二路58号中山大学附属第一医院（院本部）内。项目主要内容为：在医院本部1号门急诊楼八楼西南侧37号和38号2间防辐射手术室内使用1台原已许可的移动术中放疗系统（最大管电压为50千伏，最大管电流为0.04毫安，属Ⅱ类射线装置）用于术中放射治疗，与原已许可的移动式C臂机（属III类射线装置）同室不同时使用。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.10毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年5月18日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2022年5月18日印发