编号：2022-2202（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕106号

广东省生态环境厅关于佛山市第二人民医院新院区核技术利用扩建项目环境影响

报告表的批复

佛山市第二人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评2021009）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用扩建项目位于佛山市禅城区南庄镇禅港路与弘德北路交汇处的东北侧佛山市第二人民医院新院区内。在新院区医疗综合楼和感染科楼开展放射治疗项目、核医学项目、介入放射诊疗项目和III类射线装置诊断项目。具体内容如下：

（一）放射治疗

在新院区医疗综合楼地下二层放疗科建设2间直线加速器机房、1间后装机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量均为15兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，每台直线加速器配套使用1套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装机房内安装使用1台铱-192近距离后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（二）核医学

在新院区医疗综合楼地下一层设置核医学科，建设放射性核素显像诊断场所和放射性核素治疗场所2个核医学乙级非密封放射性物质工作场所。

在核素显像诊断场所建设2间PET/CT机房、1间SPECT/CT机房、1间敷贴治疗室、1间骨密度检查室及相关配套功能用房。在各PET/CT机房内分别安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18、镓-68和铜-64开展正电子显像诊断，配套使用5枚锗-68放射源（均属V类放射源）用于PET/CT图像质控校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在敷贴室内使用1枚锶-90放射源（属V类放射源）开展敷贴治疗；使用放射性核素锶-89和镭223开展骨癌治疗；在骨密度检查室使用1台骨密度仪（属III类射线装置）开展骨密度检查。

在核素治疗场所建设2间双人核素治疗病房、1间甲亢检测室及辅助功能用房,使用放射性核素碘-131进行甲亢和甲癌治疗及甲功检测。

（三）介入放射诊疗

在新院区医疗综合楼四层中心手术部和五层导管介入中心分别建设1间和6间介入手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1250毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在医疗综合楼三层内镜中心建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在新院区医疗综合楼一层放射科、体检中心和骨科门诊、三层内镜中心、四层口腔科和中心手术部以及感染科楼一层建设28间放射诊断机房和防辐射手术室，共安装使用口腔CBCT机、乳腺机、骨密度仪、胃肠机、DR机、CT机、牙片机以及移动C型和O型臂X射线机等25台医用III类射线装置开展放射诊疗。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由佛山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年5月10日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州达盛检测

技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年5月10日印发