编号：2022-2474（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕118号

广东省生态环境厅关于惠阳三和医院（有限合伙）核技术利用建设项目环境影响报告表的批复

惠阳三和医院（有限合伙）：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为21DLFSHP023）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于惠州市惠阳区淡水金惠大道康和路3号惠阳三和医院（有限合伙）总院内。项目主要内容为：

（一）核医学

在医院二期病房医技综合楼负一层东侧设置核医学科，建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房，在该机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68放射源（均属V类放射源）用于PET/CT校准。

（二）放射治疗

在医院三期康复综合楼负二层开展放射治疗项目。建设3间直线加速器机房、1间后装治疗机房和2间模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量为15兆伏，最大电子束能量为22兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，每台直线加速器配套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内安装使用1台铱-192近距离后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；同时在各CT模拟定位机房内分别安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（三）介入放射诊疗

将医院一期医技综合楼C区一楼影像科1间CT机房改建为1间介入手术室及配套功能用房，在该手术室内安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在二期病房医技综合楼第三层内镜中心建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗。

（四）在医院三期康复楼体检中心第一层和第四层建设3间放射诊断机房，共安装使用2台DR机和1台CT机（均属III类射线装置）开展放射影像诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由惠州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年5月23日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年5月23日印发