编号：2022-2677（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕128号

广东省生态环境厅关于中广核汕尾甲子一海上

风电场项目调整变更环境影响专题评估报告

审查意见的函

中广核汕尾新能源有限公司:

你公司关于报审《中广核汕尾甲子一海上风电场项目调整变更环境影响专题评估报告》(以下简称《专题评估报告》)的申请及有关材料收悉。经研究,结合有关专家和部门意见,我厅审查意见如下:

一、2020年1月5日广东省生态环境厅批复了《中广核汕尾甲子一海上风电场项目环境影响报告书（报批稿）》（批复文号：粤环审〔2020〕4号）。由于海上风机技术发展和现场地质条件详勘情况，项目拟对风电场进行局部调整，主要调整内容为：（1）风机由原来的91台5.5MW四桩导管架结构风电机组改为78台6.45MW单桩结构风电机组，单桩基础在桩内桩外设计一套外加电流系统，无需设置牺牲阳极。（2）原方案两座（400MW和100MW）海上升压站调整为一座（500MW），设置在风电场中部偏北侧，导管架采用外加电流附属进行钢桩金属保护，不设置牺牲阳极。（3）220kV海缆取消原100MW海上升压站到400MW 海上升压站部分，保留2回路海上升压站连接陆上集控中心部分，总长度由70.98km减少至64km。（4）35kV场内集电海缆数量由20回减少至16回，总长度由89.94km增加至93km。（5）陆上集控中心变压器和电抗器的位置进行调整。（6）申请用海总面积由540.5044公顷减少为460.2371公顷，申请用海期限调整为28年。

经审查,《专题评估报告》对项目调整变更的有关环境影响分析清楚，在落实《专题评估报告》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，中广核汕尾甲子一海上风电场项目调整变更不会导致不利环境影响加重，从海洋环境保护的角度，项目调整变更可行。我厅同意《专题评估报告》。

二、项目调整变更应落实《专题评估报告》提出的相应环保措施，其他环保要求按《广东省生态环境厅关于中广核汕尾甲子一海上风电场项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2020〕4号）执行。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由汕尾市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2022年6月6日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海

警局，汕尾市生态环境局，省环境技术中心，辰源海洋科技

（广东）有限公司。

广东省生态环境厅办公室                    2022年6月6日印发