编号：2022-2679（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕129号

广东省生态环境厅关于中广核汕尾甲子二海上风电场

项目调整变更环境影响专题评估报告

审查意见的函

中广核汕尾新能源有限公司:

你公司关于报审《中广核汕尾甲子二海上风电场项目调整变更环境影响专题评估报告》(以下简称《专题评估报告》)的申请及有关材料收悉。经研究,结合有关专家和部门意见,我厅审查意见如下:

一、2020年1月5日广东省生态环境厅批复了《中广核汕尾甲子二海上风电场项目环境影响报告书（报批稿）》（批复文号：粤环审〔2020〕3号）。由于海上风机技术的发展进步和风电场详勘获得的地质条件新情况，项目拟作局部调整，主要调整内容为：（1）73台5.5MW四桩导管架结构风电机组改为50台8MW单桩结构风电机组，单桩基础在桩内桩外设计一套外加电流系统，无需设置牺牲阳极。（2）海上升压站从风电场区中部调整至风电场区中部偏西北侧，位移约1.65km，导管架采用外加电流附属进行钢桩金属保护，不设置牺牲阳极。（3）35kV场内集电海缆总长度由80.26km减少为78km。（4）220kV送出海缆总长度由78.24km减少为75km。（5）申请用海总面积由528.2790公顷减少为452.5733公顷，申请用海期限调整为28年。

经审查,《专题评估报告》对项目调整变更的有关环境影响分析清楚，在落实《专题评估报告》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，中广核汕尾甲子二海上风电场项目调整变更不会导致不利环境影响加重，从海洋环境保护的角度，项目调整变更可行。我厅同意《专题评估报告》。

二、项目调整变更应落实《专题评估报告》提出的相应环保措施，其他环保要求按《广东省生态环境厅关于中广核汕尾甲子二海上风电场项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2020〕3号）执行。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由汕尾市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2022年6月6日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海

警局，汕尾市生态环境局，省环境技术中心，辰源海洋科技

（广东）有限公司。

广东省生态环境厅办公室                    2022年6月6日印发