编号：2022-2918（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕137号

- 广东省生态环境厅关于珠海金湾海上风电场

- 项目调整变更海洋环境影响专题评估报告

- 审查意见的函

广东粤电珠海海上风电有限公司:

你公司关于报审《珠海金湾海上风电场项目调整变更海洋环境影响专题评估报告》(以下简称《专题评估报告》)的申请及有关材料收悉。经研究,结合有关专家和部门意见,我厅审查意见如下:

一、2019年2月26日广东省生态环境厅批复了《珠海金湾海上风电场项目海洋环境影响报告书（报批稿）》（批复文号：粤环审〔2019〕71号）。因单桩技术的成熟应用，并根据工程地质详细勘察情况，项目建设方案需作局部调整，主要调整内容为：（一）风机发电机组桩基础结构由四桩导管架基础改为单桩基础。（二）2回220kV送出海底电缆由原来的单回16.5km变更为回路1长度16.557km、回路2长度16.578km。（三）35kV场内集电海缆由原来的81.3km减少至76.92km。（四）海上升压站站址向东南移75.8m，上部3层平台尺寸由原来的38m×40m，调整为36m×42.55m。（五）登陆点向东南偏移86.4m，穿越岸线由原来的人工岸线22m，调整为穿越自然岸线30m。（六）项目总申请用海面积由原来的316.0930hm2减少至274.8504hm2。

经审查，《专题评估报告》对项目调整变更的有关环境影响分析清楚，在落实《专题评估报告》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，珠海金湾海上风电场项目调整变更不会导致不利环境影响加重，从海洋环境保护的角度，项目调整变更可行。我厅同意《专题评估报告》。

二、项目调整变更应落实《专题评估报告》提出的相应环保措施，其他环保要求按《广东省生态环境厅关于珠海金湾海上风电场项目海洋环境影响报告书的批复》（粤环审〔2019〕71号）执行。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由珠海市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2022年6月17日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海

警局，珠海市生态环境局，省环境技术中心，中国科学院南海

海洋研究所。

广东省生态环境厅办公室                   2022年6月17日印发