编号：2022-3125（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕143号

广东省生态环境厅关于高州市人民医院核医学

与复合手术室建设项目环境影响

报告表的批复

高州市人民医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为XHKJ2146）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于茂名市高州市西关路89号高州市人民医院内。项目主要内容为：

（一）将医院8号楼一层东侧闲置的高压室、发电机房、洗衣房、锅炉房改建为1间PET/CT机房及配套用房，在PET/CT机房内新增安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断，配套新增使用3枚锗-68源（均属V类放射源）用于PET/CT校准。上述改扩建后的工作场所为丙级非密封放射性物质工作场所。

（二）将医院3号楼18层东北侧心血管外科两间普通手术室改建为1间防辐射复合手术室和1间带轨道CT停泊室，在防辐射复合手术室内新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，属II类射线装置）开展介入诊疗和外科复合手术；在CT停泊室内新增安装1台移动CT（属III类射线装置）用于防辐射复合手术室复合手术中的放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由茂名市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年6月27日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广州星环科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年6月27日印发