编号：2022-3307（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕158号

广东省生态环境厅关于中山荣南机械工业有限公司

使用工业X射线CT装置项目环境

影响报告表的批复

中山荣南机械工业有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为XHKJ2213）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用项目位于中山市南头镇升辉南路9号中山荣南机械工业有限公司内。本次核技术利用项目内容为：在12车间一层设置1间CT室，并在该CT室内安装使用1台工业用X射线CT装置（YXLON UX20型，最大管电压160千伏, 最大管电流11.3毫安,设备带自屏蔽体，属II类射线装置）用于无损检测碳纤维运动器材内部的微小缺陷。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作分别由中山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年7月4日

公开方式：主动公开

抄送：中山市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州星环科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2022年7月4日印发