编号：2022-3537（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕170号

广东省生态环境厅关于东莞市超业精密设备有限公司生产、销售、使用工业CT机（X-ray

智能检测机）项目环境影响报告表的批复

东莞市超业精密设备有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为JXH（44）-2022-014）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用项目位于东莞市万江街道中创汇智盈科技园8号厂房一层。项目内容为：在8号厂房一层东北角建设1间调试机房，用于工业CT机的生产调试。通过购买射线管（已封装完成）、计算机系统、屏蔽体、管线等部件，自行组装生产工业CT机，并在调试机房内对其进行调试；调试时工作人员在调试机房外隔室操作，不涉及X射线管的高压老炼，每次只调试1台工业CT机。生产工业CT机型号包括：X2100型工业CT 机（最大管电压90千伏，最大管电流0.1毫安），X2300型工业CT机（配置4球管，同时出束工作，每个球管的最大管电压均为130千伏，最大管电流均为0.3毫安），X2500型工业CT机（最大管电压200千伏，最大管电流2.5毫安）；每个型号年最大生产量均为60 台，均属Ⅱ类射线装置。同时，对公司生产的工业CT机进行销售，并负责用户单位工业CT机培训和维修。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年7月14日

公开方式：主动公开

抄送：东莞市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，江西省地质局

实验测试大队。

广东省生态环境厅办公室                  2022年7月14日印发