编号：2022-3240（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕150号

广东省生态环境厅关于茂名市人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

茂名市人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB19220170-1）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于茂名市为民路101号茂名市人民医院内。项目主要内容为：将医院二号楼西侧、氧气站东侧单层闲置建筑物改建为核医学科病区，建设1间双人核素病房、1间单人核素病房及相关功能用房。使用放射性核素碘-131开展甲癌和甲亢治疗及甲功检测，并将原已许可核医学科诊断区碘-131治疗甲亢项目迁至此处；使用放射性核素镭-223和铼-188开展骨癌治疗；使用放射性核素镥-177开展前列腺癌和神经内分泌癌治疗，该项目与碘-131治疗甲癌共用病房，但不同时进行。上述核医学科病区属乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由茂名市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年6月30日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年6月30日印发