编号：2022-3285（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕160号

广东省生态环境厅关于五邑大学华南生物医药    大动物模型研究院PET/CT动物实验

项目环境影响报告表的批复

五邑大学：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为22DLFSHP019）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用建设项目位于江门市鹤山市共和镇平汉村委会马山五邑大学华南生物医药大动物模型研究院内。项目主要内容为：在研究院创新实验室中心一层建设1间PET/CT机房及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18、铜-64、镓-68和锆-89用于大动物（猪、猴、兔和犬等）和小动物（大、小鼠）疾病模型的正电子显像诊断，配套使用1枚钠-22放射源（按豁免源管理）用于PET/CT校准。上述核医学场所属丙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由江门市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年7月5日

公开方式：主动公开

抄送：江门市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2022年7月5日印发