编号：2022-3964（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕192号

广东省生态环境厅关于500千伏电白输变电

工程环境影响报告书的批复

广东电网有限责任公司茂名供电局：

你单位报批的《500千伏电白输变电工程影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、500千伏电白输变电工程位于茂名市电白区。工程主要建设内容：

（一）新建500千伏电白变电站（站址位于茂名市电白区林头镇大坡村），建设2台1000兆伏安主变，500千伏出线4回，装设低压电容器2×3×60兆乏，低压电抗器2×2×60兆乏等。

（二）新建线路总长度约2×47公里：双解口500千伏芷寮至回隆线路接入500千伏电白站，形成500千伏芷寮~电白双回线路2×23.5公里、500千伏电白~回隆双回线路2×23.5公里。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告书进行技术评审后，出具了《关于500千伏电白输变电工程环境影响报告书的技术评估报告》（粤环辐技评〔2022〕098号）（以下简称《评估报告》）。《评估报告》认为，报告书对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策及措施合理，环境影响评价结论总体可信。经审议，原则通过对报告书的审查。你单位应按照报告书内容组织实施。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送茂名市生态环境局，按规定接受当地生态环境部门日常监督管理。

广东省生态环境厅

2022年8月5日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局，省环境辐射监测中心， 四川省核工业

辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）。

广东省生态环境厅办公室                   2022年8月5日印发