编号：2022-4083（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕196号

广东省生态环境厅关于广州医科大学附属

第五医院核技术利用改扩建项目

环境影响报告表的批复

广州医科大学附属第五医院：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为21DLFSHP040）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于广州市黄埔区港湾路621号广州医科大学附属第五医院内。项目主要内容为：

将医院中部位置原放射科改建为核医学科，在核医学科一层设置核医学乙级非密封放射性物质工作场所。建设1间PET/CT机房及相关配套功能用房,在PET/CT机房内新增安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展正电子显像诊断，配套使用2枚锗-68放射源（均属V类放射源）用于PET/CT校准。使用放射性核素锶-89、镭-223和钐-153用于骨肿瘤的治疗。

将医院住院楼六层手术室改建为心脏中心，建设3间介入手术室，在各手术室内分别新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年8月13日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2022年8月13日印发