编号：2022-4189（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕198号

广东省生态环境厅关于惠州市中心人民医院

核技术利用改建项目环境影响

报告表的批复

惠州市中心人民医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为LBHJ-2022-HJSHP005）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用改扩建项目位于惠州市惠城区鹅岭北路41号惠州市中心人民医院内。项目主要内容为：对医院肿瘤放疗科一层1号加速器机房进行改建，并在该机房内新增安装使用1台医用电子直线加速器（最大X线射线能量10兆伏，最大电子束能量15兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，配套使用CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位。

- 广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由惠州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年8月17日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广州乐邦环境

科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                      2022年8月17日印