编号：2022-4742（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕227号

广东省生态环境厅关于珠海市村田电子有限

公司使用工业X射线CT装置项目

环境影响报告表的批复

珠海市村田电子有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为XHKJ2223）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用项目位于珠海市斗门区珠峰大道南2994号珠海市村田电子有限公司内。项目内容为：在A栋厂房一层第一分析室内安装使用l台工业用X射线CT装置（InspeXio SMX-225CT FPD HR Plus型，最大管电压225千伏，最大管电流l毫安，设备带自屏蔽体，属II类射线装置）用于无损检测电子产品内部微小缺陷及产品失效分析。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由珠海市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年9月19日

公开方式：主动公开

抄送：珠海市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州星环科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年9月19日印发