编号：2022-4607（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕221号

广东省生态环境厅关于珠海市得尔塔影像技术

有限公司核技术利用建设项目环境

影响报告表的批复

珠海市得尔塔影像技术有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为22DLFSHP016）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用项目位于珠海市斗门区富山工业园七星大道南侧珠海得尔塔光电智能制造产业园内。项目内容为：在园区1#厂房一层东南角的制程分析课FA实验室设置3间CT室（分别为CT-1室、CT-2室和X-Ray室），并在各CT室内分别安装使用1台工业用X射线CT装置（CT-1室和CT-2室内型号为XTH225，最大管电压225千伏, 最大管电流2毫安；X-Ray室内型号为XT V 130，最大管电压130千伏, 最大管电流0.5毫安；设备均带自屏蔽体，均属II类射线装置）用于产品缺陷分析、装配分析。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由珠海市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年9月8日

公开方式：主动公开

广东省生态环境厅办公室                   2022年9月8日印发