编号：2022-5072（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕245号

广东省生态环境厅关于国家电投广东湛江

徐闻海上风电场300MW增容项目

环境影响报告书的批复

湛江海上风力发电有限公司：

你公司关于《国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的审批申请及有关材料收悉。经研究，结合有关专家和部门意见，我厅批复如下：

- 一、国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目位于湛江市徐闻县锦和镇以东海域。项目总装机容量为300MW，拟建设25台12MW 的风电机组，配套建设1座 220kV 海上升压站，敷设总长约 34.3km 的66kV集电海底电缆及 1 回总长约 28.04km的220kV 海底电缆。项目申请用海总面积130.6431公顷。陆上集控中心及其配套陆上电缆管道另行环境影响评价，不纳入本评价。

- 经审查，《报告书》基本符合生态环境保护有关法律法规的要求，在落实《报告书》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，工程建设对环境产生的不利影响可得到减缓，从海洋生态环境保护的角度考虑，工程建设可行。我厅同意批准《报告书》。

- 二、项目建设应严格执行有关法律法规规定，认真落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下环境保护工作：

- （一）严格按照《报告书》中确定的地点、性质、规模进行建设，合理制定施工计划、安排施工进度、划定施工范围，确保工程建设各项监管工作落实到位，避免对周边海洋生态敏感区造成不利影响。

- （二）切实采取海域污染防治措施，控制桩基建设和海底电缆埋设施工强度，减少悬浮泥沙的扩散及影响。桩基作业过程中应采取有效措施防止泥浆溢漏。施工期间产生的生产、生活污水及泥浆、扫海清障固体废物等污染物应妥善收集处理，不得随意排放、抛弃入海。作业船舶垃圾和含油废水等应严格按规定收集处理。

- （三）做好海洋生态保护工作。合理安排施工时间，水下施工作业尽量避开鱼类产卵高峰期。按照有关法律法规规定，落实海洋生物资源补偿措施。加强对珍稀海洋生物和鸟类的监视、监控，落实有效保护措施，避免对珍稀海洋生物及鸟类造成不良影响。

- （四）认真落实施工期和运营期环境监测计划，定期向当地生态环境主管部门报送环境监测及其它环保措施落实情况。

- （五）加强风险防范，制定并落实有效的环境风险防范及应急预案，与区域环境事故应急体系相衔接，防止环境风险事故发生，确保周边海域环境安全。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由湛江市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2022年10月13日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海

警局，湛江市生态环境局，省环境技术中心，广东三海环保科

技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2022年10月13日印发