编号：2022-5518（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕284号

- 广东省生态环境厅关于粤电阳江青洲二海上风电场项目调整变更环境影响专题评估报告审查意见的函

广东能源青洲海上风电有限公司:

你公司关于报审《粤电阳江青洲二海上风电场项目调整变更环境影响专题评估报告》(以下简称《专题评估报告》)的申请及有关材料收悉。经研究,结合有关专家和部门意见，我厅审查意见如下:

一、2022年4月12日广东省生态环境厅批复了《粤电阳江青洲二海上风电场项目环境影响报告书（报批稿）》（批复文号：粤环审〔2022〕82号）。由于海上风机技术发展和现场地质条件详勘掌握的新情况，项目拟对风电场进行局部调整，主要调整内容为：（1）风机由原来的25台单机容量8.0MW机组、40台单机容量10.0MW机组调整为55台11MW机组，比调整前减少10台；（2）66kV场内集电海缆由原来的11回总长度112.69km调整为11回总长度94.92km，比调整前缩短17.77km；（3）风机及升压站防腐方案由原来的牺牲阳极改为外加电流保护方案；（4）申请用海总面积由315.0923hm2减少为266.0311hm2。

经审查,《专题评估报告》对项目调整变更的有关环境影响分析清楚，在落实《专题评估报告》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，粤电阳江青洲二海上风电场项目调整变更不会导致不利环境影响加重，从海洋环境保护的角度，项目调整变更可行。我厅同意《专题评估报告》。

二、项目调整变更应落实《专题评估报告》提出的相应环保措施，其他环保要求按《广东省生态环境厅关于粤电阳江青洲二海上风电场项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2022〕82号）执行。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由阳江市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2022年11月21日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海

警局，阳江市生态环境局，省环境技术中心，浙江省环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2022年11月21日印发