编号：2023-770（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕33号

广东省生态环境厅关于梅州市人民医院生产放射性同位素（制备PET用放射性药物）核技术利用

扩建项目环境影响报告表的批复

梅州市人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB22220059）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于梅州市梅江区黄塘路63号梅州市人民医院院本部内。项目主要内容为：在医院住院大楼南侧绿化草坪位置设置核素制备工作场所，建设1间回旋加速器机房及相关功能用房。在回旋加速器机房内新增安装使用1台医用回旋加速器（最大质子能量11兆电子伏特，最大束流强度0.1毫安，属II类射线装置）用于生产放射性核素氟-18，用于自单位核医学项目使用。该核素制备工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由梅州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年2月24日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2023年2月24日印发