编号：2023-1087（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕53号

广东省生态环境厅关于广东同江医院有限公司

核技术利用改扩建项目环境

影响报告表的批复

广东同江医院有限公司：

你单位报批的《核技术利用改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评2022027）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目位于广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会南国东路东延线1号广东同江医院有限公司内。项目主要内容为：将医院医技楼一层西侧放疗科空置功能用房改建为核医学工作场所，建设1间PET/CT机房及配套功能用房，并在该机房内新增安装使用1台PET/CT（属Ⅲ类射线装置），新增使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断。配套建设1个专用衰变池用于放射性废水处理。改扩建后工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由佛山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年3月15日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、广州达盛检测

技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2023年3月15日印发