编号：2023-1785（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕87号

广东省生态环境厅关于梅州市中医医院

中医热病中心核医学科项目环境影响报告表的批复

梅州市中医医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为22DLFSHP038）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广东省梅州市梅江区华南大道13号梅州市中医医院中医热病中心内。项目主要内容为：在医院中医热病中心负二层预留区域设置核医学非密封放射性物质工作场所，建设1间PET/CT机房及辅助功能用房，并在PET/CT机房内新增安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18开展正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68放射源（均属V类放射源）用于PET/CT校准。配套建设1个专用衰变池用于放射性废水处理。扩建后的工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由梅州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年4月23日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2023年4月23日印发