编号：2023-2101（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕95号

广东省生态环境厅关于兴宁市人民医院核技术

利用迁扩建项目环境影响报告表的批复

兴宁市人民医院：

你单位报批的《核技术利用迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HP-2022-184）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、你单位核技术利用迁扩建项目位于广东省梅州市兴宁市福兴街道新联村兴宁市人民医院新院区内，将旧院区整体迁至新院区，旧院区不再使用，旧院区原有许可射线装置部分搬迁至新院区，同时，新增使用医用射线装置项目。主要内容为：

（一）放疗科

在新院区9号楼地下一层开展放射治疗项目，建设1间直线加速器机房，在该直线加速器机房内安装使用1台医用直线加速器（为旧院区搬迁至此，最大X射线能量为10兆伏，最大电子束能量为15兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗。

（二）介入放射诊疗

在新院区1号楼四层介入中心建设3间介入手术室，在各介入手术室内分别新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。

（三）在新院区1号楼一层放射科、急诊科和体检中心、二层口腔科和内镜中心、四层手术中心和6号楼一层发热门诊建设22间放射诊断机房和防辐射手术室，共安装使用乳腺钼靶机、胃肠机、DR机、CT机、骨密度仪以及移动C型臂机等19台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由梅州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年5月11日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，核工业二七0

研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2023年5月11日印发