编号：2023-2216（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕98号

广东省生态环境厅关于广东医科大学附属第三医院（佛山市顺德区龙江医院）核技术

利用扩建项目环境影响报告表的批复

广东医科大学附属第三医院（佛山市顺德区龙江医院）：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB22220121）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广东省佛山市顺德区龙江镇东华路39号广东医科大学附属第三医院（佛山市顺德区龙江医院）内。项目主要内容为：在医院新建核医学楼一层设置核医学工作场所，开展核医学显像诊断和核医学门诊治疗项目。建设1间PET/CT机房、1间SPECT/CT机房、1间甲功检测室及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展PET/CT正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68源（均属V类放射源）用于PET/CT校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m开展SPECT/CT显像诊断；在甲功检测室内使用放射性核素碘-131开展甲功检测；使用放射性核素碘-131开展甲亢治疗。该核医学工作场所为乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由佛山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年5月15日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2023年5月15日印发