编号：2023-2688（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕110号

- 广东省生态环境厅关于国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目调整变更环境

- 影响专题评估报告审查意见的函

湛江海上风力发电有限公司:

你公司关于报审《国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目调整变更环境影响专题评估报告》(以下简称《专题评估报告》)的申请及有关材料收悉。经研究，结合有关专家和部门意见，我厅审查意见如下:

一、2022年10月13日广东省生态环境厅批复了《国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目环境影响报告书》（批复文号：粤环审〔2022〕245号）。为有效利用风电场区风能资源，降低尾流影响系数，提高风机的安全性，项目拟对风机机型、风机排布进行调整，导致海底电缆长度和用海面积有所变化，主要变化内容为：（1）6回66kV场内集电海底电缆由原来的34.3km增加至35.6km，1回220kV送出海底电缆由原来的28.04km减少至28.0km；（2）项目总申请用海面积由原来的130.6431公顷增加至134.1511公顷。单台风机规模、风机数量、项目装机总容量等均不变，海上升压站的平面尺寸未发生变化。

经审查，《专题评估报告》对项目调整变更的有关环境影响分析清楚，在落实《专题评估报告》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目调整变更后对环境的影响基本不发生改变，从海洋环境保护的角度，项目调整变更可行。我厅同意《专题评估报告》。

二、项目调整变更应落实《专题评估报告》提出的相应环保措施，其他环保要求按《国家电投广东湛江徐闻海上风电场300MW增容项目环境影响报告书》（粤环审〔2022〕245号）执行。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由湛江市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2023年6月5日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海

警局，湛江市生态环境局，省环境技术中心，广东三海环保科

技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                    2023年6月5日印发