编号：2023-4285（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕182号

广东省生态环境厅关于南雄市人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

南雄市人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为231075-HP23003）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广东省韶关市南雄市雄州街道环城西路238号南雄市人民医院内。项目主要内容为：在医院综合门诊大楼地下一层开展放射治疗项目。建设1间直线加速器机房和1间模拟定位CT机房，在直线加速器机房内新增安装使用1台医用直线加速器（最大X线射线能量15兆伏，最大电子束能量22兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，配套使用CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；同时在模拟定位CT机房内新增安装使用1台模拟定位CT（属III类射线装置）用于放射治疗模拟定位。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由韶关市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年8月30日

公开方式：主动公开

抄送：韶关市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州南方医大

医疗设备综合检测有限责任公司。

广东省生态环境厅办公室                  2023年8月30日印发