编号：2023-6427（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕271号

广东省生态环境厅关于茂湛500千伏网架

完善工程（湛江断面加强工程）

环境影响报告书的批复

广东电网有限责任公司茂名供电局：

你单位报批的《茂湛500千伏网架完善工程（湛江断面加强工程）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 茂湛500千伏网架完善工程（湛江断面加强工程）位于茂名市、湛江市。工程建设内容包括：

（一）新建500千伏高州开关站

建设500千伏高州开关站（站址位于茂名市高州市沙田镇曹岭村合山东北约600米处），本期不新建主变压器，建设500千伏出线6回，分别至乌石湾电厂2回、至500千伏芷寮站2回、至500千伏电白站2回。500千伏高州开关站往乌石湾电厂500千伏出线侧每回装设1组150兆乏高压并联电抗器，500千伏高州开关站500千伏母线装设1组180兆乏母线高压并联电抗器。

（二）建设500千伏线路

1、芷寮～电白500千伏线路解口接入高州开关站线路

将芷寮～电白500千伏双回线路解口接入高州开关站，形成芷寮～高州开关站、高州开关站～电白500千伏双回线路。其中芷白甲乙线开断后芷寮侧接入高州站500千伏双回线路工程新建500千伏双回线路路径长2×24.5千米；芷白甲乙线开断后电白侧接入高州站500千伏双回线路工程新建500千伏双回线路路径长2×24.6千米；新建线路总长度约2×49.1千米；拆除原芷寮～电白500千伏双回线路铁塔1基，拆除旧线路长度约0.2千米。

2、500千伏乌石湾至港城甲乙线路港城站侧改接至高州开关站线路

将乌石湾电厂～港城500千伏双回线路港城站侧断开并改接至高州开关站，形成乌石湾电厂～高州开关站500千伏双回线路，新建线路路径长度2×134.2千米，其中同塔双回架设线路路径长度2×133.1千米，单回架设路径长度2×1.1千米；拆除原500千伏乌石湾～港城甲乙线路铁塔3基，拆除旧线长度约0.3千米。为避免多次交叉跨越，需对500千伏回隆～芷寮双回线路进行改造，新建500千伏双回线路路径长2×2.3千米，同塔双回架设，拆除原回隆～芷寮500千伏双回线路铁塔1基，拆除旧线路0.6千米。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告书进行技术评审后，出具了《关于茂湛500千伏网架完善工程（湛江断面加强工程）环境影响报告书的技术评估报告》（粤环辐技评[2023]170号）（以下简称“评估报告”）。评估报告认为，报告书对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策及措施合理，环境影响评价结论总体可信。经审议，原则通过对报告书的审查。你单位应按照报告书内容组织实施。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送茂名市、湛江市生态环境局，按规定接受当地生态环境部门日常监督管理。

广东省生态环境厅

2023年12月21日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市、湛江市生态环境局，省环境辐射监测中心，江西省地

质局实验测试大队。

广东省生态环境厅办公室              2023年12月21日印发