编号：2023-6662（固体）

广东省生态环境厅

粤环审〔2024〕3号

广东省生态环境厅关于阳春海螺环保科技

有限责任公司、阳春海螺水泥有限责任公司

申领危险废物经营许可证的批复

阳春海螺环保科技有限责任公司、阳春海螺水泥有限责任公司：

你公司申请危险废物经营许可证的相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 一、2023年1月，阳江市生态环境局以《关于阳春海创环保科技有限责任公司新增3.5万t/a工固废资源化利用扩建项目环境影响报告书的批复》（阳环建审〔2023〕1号）批复环境影响评价文件；2023年11月，你公司将法人名称由“阳春海创环保科技有限责任公司”变更为“阳春海螺环保科技有限责任公司”，并取得阳春市市场监督管理局出具的《登记通知书》（（粤阳）登字〔2023〕44170012300042592）。

- 根据省固体废物和化学品环境中心技术审查意见和阳江市生态环境局意见（阳环函〔2023〕616号），按照《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）和原环境保护部《关于发布〈危险废物经营单位审查和许可指南〉的公告》（部公告2009年第65号）的有关规定，我厅同意你公司收集、贮存、处置（水泥窑协同处置）医药废物（HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06），废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的071-001~002-08、072-001-08、251-001~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-199~200-08（不包括废矿物油）、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08（不包括废金属桶）），精（蒸）馏残渣（HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、261-007~008-11、261-013-11、261-100-11、261-108~110-11、261-125~129-11、261-131~134-11、261-136-11、451-001~002-11、772-001-11、900-013-11），染料、涂料废物（HW12类中的264-003-12、264-008-12、900-250~253-12、900-255~256-12、900-299-12），有机树脂类废物（HW13类中的265-101-13、265-104-13、900-014~016-13），表面处理废物（HW17中的336-052-17、336-054-17、336-057~058-17、336-062~064-17、336-066-17，限废水处理污泥），有色金属采选和冶炼废物（HW48类中321-024-48、321-026-48），其他废物（HW49类中的900-039-49、900-041-49（不包括废金属桶）、900-042-49、900-046~047-49、900-999-49），废催化剂（HW50类中的251-016~019-50、261-167-50、263-013-50、772-007-50、900-048~049-50，不包括贵金属废物），共计85300吨/年。经营有效期为2024年1月2日至2025年1月1日。

- 三、你公司应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规和危险废物经营管理的相关规定，规范相关设施运行管理，强化应急演练和环境风险防范，确保环境安全。同时做好以下工作：

- 严格按照危险废物经营许可证规定的经营方式、规模和类别从事危险废物经营活动，落实危险废物经营的各项管理制度等。落实危险废物收集、贮存、运输等环节的信息化环境管理规定和要求。严格遵守危险货物运输管理有关规定，变更委托运输单位应及时向生态环境主管部门报备。落实安全生产等相关法律法规要求。

- 经营过程中产生的化验室废液、废活性炭、废包装物、废机油等废物应按照相关要求处置。

- 落实危险废物经营情况记录簿制度，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项。按照《危险废物许可证管理办法》（国务院令第408号）和相关制度规定，通过省固体废物环境监管信息平台汇总报告上月度和上年度经营情况。

- 严格做好危险废物贮存、生产和运输卸货场所的地面防渗和围堰设置等措施。加强危险废物贮存管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），完善危险废物标识标志等。

四、你公司变更法人名称、法定代表人和住所的，应当在工商变更登记之日起15个工作日内，向我厅申请办理危险废物经营许可证变更手续。危险废物经营许可证有效期届满，继续从事危险废物运营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向我厅申请换证。禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。

五、你公司日常经营活动的监督管理由阳江市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2024年1月2日

公开方式：主动公开

抄送：阳江市生态环境局、广东省固体废物和化学品环境中心。

广东省生态环境厅办公室                    2024年1月2日印发