编号：2023-6602（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕278号

广东省生态环境厅关于肇庆高新技术产业

开发区中心人民医院核技术利用建设项目

环境影响报告表的批复

肇庆高新技术产业开发区中心人民医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为23DLFSHP027）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用建设项目位于广东省肇庆市高新区政德大街与北江大道相交的西北侧。项目主要内容为：

（一）在医院医技楼一层介入中心和住院楼四层中心手术室分别建设3间介入手术室和1间复合手术室，在各手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1250毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在医技楼四层内镜中心建设1间经内镜逆行性胰胆管造影机房和1间防辐射气管镜室，在经内镜逆行性胰胆管造影机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术中的诊疗；在防辐射气管镜室内安装使用1台C型臂X射线机（最大管电压为125千伏，最大管电流为1250毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于支气管介入手术中的放射诊疗。

（二）在医院医技楼一层影像科和五层体检中心、门诊楼二层创伤外科和三层口腔科、住院楼四层中心手术室及感染楼一层发热门诊建设15间放射诊断机房，共安装使用口腔CBCT机、钼靶、数字胃肠机、DR机、CT机、碎石机、牙片机以及移动C型臂X射线机等15台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由肇庆市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2023年12月29日

公开方式：主动公开

抄送：肇庆市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                 2023年12月29日印发