编号：2023-6663（固体）

广东省生态环境厅

粤环审〔2024〕2号

广东省生态环境厅关于广东国城中企环境科技有限公司

申领危险废物经营许可证的批复

广东国城中企环境科技有限公司：

你公司申请危险废物经营许可证的相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 一、2019年6月，我厅以《关于广东国城中企环境科技有限公司废酸废碱废渣综合利用项目环境影响评价报告书的批复》（粤环审〔2019〕341号）批复环境影响评价文件。

- 根据省固体废物和化学品环境中心技术审查意见和佛山市生态环境局意见（佛环函〔2023〕147号），按照《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）和原环境保护部《关于发布〈危险废物经营单位审查和许可指南〉的公告》（部公告2009年第65号）的有关规定，我厅同意你公司收集、贮存、利用表面处理废物（HW17类中的336-064-17，限含铁污泥）0.9万吨/年、废酸（HW34类中的313-001-34、900-300-34，其中含铁废硫酸4万吨/年、含铁废盐酸12万吨、含铝废盐酸2万吨）18万吨/年，共18.9万吨/年；收集、贮存、处置（物化处理）表面处理废物（HW17类中的336-058-17、336-062~063-17）0.2万吨/年、废酸（HW34类中的398-005~007-34、900-301~307-34、900-349-34）1.9万吨/年、废碱（HW35类中的900-351~356-35，900-399-35）1万吨/年，共3.1万吨/年，合计22万吨/年。经营有效期为2024年1月2日至2025年1月1日。

- 三、你公司应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规和危险废物经营管理的相关规定，规范相关设施运行管理，强化应急演练和环境风险防范，确保环境安全。同时做好以下工作：

- 严格按照危险废物经营许可证规定的经营方式、规模和类别从事危险废物经营活动，落实危险废物经营的各项管理制度等。落实危险废物收集、贮存、运输等环节的信息化环境管理规定和要求。严格遵守危险货物运输管理有关规定，变更委托运输单位应及时向生态环境主管部门报备。落实安全生产等相关法律法规要求。

- 经营过程中产生的滤泥、蒸发盐泥、废包装袋、废机油、实验室废物、废活性炭等废物应按照相关要求处置。

- 落实危险废物经营情况记录簿制度，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项。按照《危险废物许可证管理办法》（国务院令第408号）和相关制度规定，通过省固体废物环境监管信息平台汇总报告上月度和上年度经营情况。

- 严格做好危险废物贮存、生产和运输卸货场所的地面防渗和围堰设置等措施。加强危险废物贮存管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），完善危险废物标识标志等。

四、你公司变更法人名称、法定代表人和住所的，应当在工商变更登记之日起15个工作日内，向我厅申请办理危险废物经营许可证变更手续。危险废物经营许可证有效期届满，继续从事危险废物运营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向我厅申请换证。禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。

五、你公司日常经营活动的监督管理由佛山市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2024年1月4日

公开方式：主动公开

抄送：佛山市生态环境局、广东省固体废物和化学品环境中心。

广东省生态环境厅办公室                    2024年1月4日印发