编号：2024-1522（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2024〕60号

广东省生态环境厅关于东莞市领先医疗科技有限公司

核技术利用项目环境影响报告表的批复

东莞市领先医疗科技有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HP-2023-144）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、你单位核技术利用项目位于东莞市松山湖园区彰化路4号（先健医疗科技产业园）1#厂房2层。项目主要内容为：在1#厂房2层靠南侧位置新建1间介入手术室，并在该介入手术室内安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压125千伏，最大管电流1000毫安，属Ⅱ类射线装置）用于开展医疗器械临床前的动物实验研究。

二、广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及辐射安全责任，确保涉辐射活动由本单位辐射工作人员参与，且辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2024年3月28日

公开方式：主动公开

抄送：东莞市生态环境局，广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心，核工业二七0研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2024年3月28日印发