编号：2024-1605（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2024〕64号

广东省生态环境厅关于新兴县人民医院新院区二期

核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复

新兴县人民医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为GZDS环评2023011）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广东省云浮市新兴县新城镇二环北路1号新兴县人民医院新院区二期的放疗中心内。项目主要内容为：

（一）放射治疗

在放疗中心一层设置放射治疗项目，建设2间直线加速器机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（其中1台最大X射线能量为10兆伏，最大电子束能量为18兆电子伏；另1台最大X射线能量为6兆伏，最大电子束能量为15兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于放射治疗，每台直线加速器配套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内安装使用1台后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于放射治疗；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（二）核医学

在医院医技楼一层设置核医学项目，建设1个核医学乙级非密封放射性物质工作场所，开展核素显像诊断、核素治疗项目。建设1间SPECT/CT机房、1间PET/CT机房、1间甲功检测室、4间甲癌治疗病房（均为单人病房）及相关配套功能用房。在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展PET/CT正电子显像诊断，配套使用7枚钠-22或3枚锗-68或1枚钠-22、1枚锗-68及1枚钴-57放射源（均属V类放射源）用于PET/CT设备校准；在甲功检测室内使用放射性核素碘-131开展甲功检测；使用放射性核素碘-131进行甲亢和甲癌治疗。

二、广东省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及辐射安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，并按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由云浮市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2024年4月2日

公开方式：主动公开

抄送：云浮市生态环境局，广东省环境辐射监测与核应急响应技术支

持中心，广州达盛检测技术服务有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2024年4月2日印发