广 东 省 环 境 保 护 局 办 公 室

粤环办函〔2006〕52号

关于配合解决省控重点污染源在线监控系统

建设与联网有关问题的函

各有关地级以上市环保局，各省控重点污染源的企业事业单位：

我局《关于加强省控重点污染源在线监控系统建设与管理工作的通知》（粤环〔2005〕106号，以下简称“通知”）及一系列标准和技术规范文件下发后，省控重点污染源在线监控系统建设与联网工作全面展开。为协调解决工作中遇到的难题，促进省控重点污染源在线监控系统尽快联网，确保今年年底完成省控重点污染源在线监控系统建设与联网工作，特提出如下要求：

一、请各市环保局按照附件一的要求积极配合省控重点污染源在线监控系统建设与联网工作，并且根据附件二的内容督促各个企业进行整改。我局将在省环境监督执法工作会议召开期间，召集省控重点源相关市主管在线监控工作的各有关市环保局领导和相关部门负责人、监测站长、监察支队长，套开省控重点污染源在线监控工作会议，会议将要求各有关市环保局提交书面报告，汇报在线监控工作进展情况、存在问题及下一步工作重点。

二、请各省控重点污染源的企业事业单位按照附件二的要求，积极配合环保部门工作。我局将省控重点污染源在线监控系统安装与联网情况作为今年全面达标工作的考核内容之一，未按要求进行在线监控系统安装和联网的省控重点污染源，我局将不予通过其全面达标考核验收。

附件：1.省控重点污染源在线监控系统建设中需要各市环保局配合的工作

2.各省控重点污染源在线监控系统需要整改的内容及要求

广东省环境保护局办公室

二○○六年四月二十五日

主题词：环保  在线监控  解决  问题  函

抄送：省环境监察总队、省环境保护监测中心站、省环境信息中心。

附件一

省控重点污染源在线监控系统建设中

需要各市环保局配合的工作

一、协助省环保局相关部门加强污染源在线监控系统的建设与管理，落实管理牵头科（处）和技术牵头单位及联络员。

二、参照《通知》的要求，结合实际，组织当地污染源在线监控系统的建设与管理。

三、督促企业规范排污口，以便采样点的选取及视频监视装置的安装。

四、按照《通知》要求，对未安装在线监测仪器的企业，督促安装；对已安装了在线监测仪器但安装不规范或者仪器运行不正常的，督促整改（整改内容见附件二）。

五、尽快协调解决污水处理厂在线监控系统建设的有关问题：

（一）协调污水处理厂主管部门，解决污水处理厂与省环保局的在线监控系统进行联网的问题。

（二）在线监测项目包括化学需氧量（COD）、流量，其它因子根据各市环保工作的需要确定，可供选择因子：氨氮、总磷、总氮等。

六、各省控重点污染源的在线监测仪器，如果现场已经配备具有TCP/IP网络通讯功能的数据采集处理装置，应按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求上传监测数据信息,实现联网；否则应留出数字接口供省环保局联网使用，仪器供应商必须向省环境保护监测中心站公开其通讯协议，具体要求见《通知》附件5。

附件二

各省控重点污染源在线监控系统需要整改的内容及要求

| 序号 | 所在市 | 企业名称 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 番禺莲花山电力有限公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）7月30日前安装在线监测设备，按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口，监测因子按《通知》要求选择；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 2 | 广州 | 广州市明珠电力（集团）股份有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，按《通知》要求增加监测项目，确保正常运行；2）按要求增加一套在线监测仪器，在另外1个烟道安装1套在线监测设备；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 3 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司（黄埔电厂） | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）按要求在6条烟道共需安装6套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口），所有一拖二的监测形式应改为一对一的连续在线监测形式；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 4 | 广州 | 广州市永大集团公司 | 1）6月30日前完成监测仪器的维修，无法维修时应于7月30日前更换仪器，并确保运行正常；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 5 | 广州 | 广州钢铁股份有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修、保养，确保正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 6 | 广州 | 广州市瑞明电力有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）按要求增加一套在线监测仪器，在两个烟道安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 7 | 广州 | 广州造纸有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修保养，确保正常运行；2）按要求增加1套在线监测仪器，三条烟道共需安装3套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 8 | 广州 | 广州市梅山发电厂 | 1）要求6月30日前完成现有监测仪器的维修保养，确保正常运行，并增加RS485或RS232通讯端口；2）按要求增加1套在线监测仪器，三条烟道共需安装3套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 9 | 广州 | 广州珠江电厂 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）7月30日前完成安装4套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口），监测因子按《通知》要求选择；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 10 | 广州 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修保养，确保正常运行；2）按要求增加三套在线监测仪器，五条烟道应安装5套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 11 | 广州 | 广州发电厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修保养，确保正常运行；2）按要求增加三套在线监测仪器，五条烟道应安装5套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 12 | 广州 | 中国石化股份有限公司广州分公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）7月30日前完成四条烟道上4套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按《通知》要求选择；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 13 | 广州 | 广州员村热电有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修保养，确保正常运行；2）按要求增加两套在线监测仪器，三条烟道应安装3套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 14 | 广州 | 番禺梅山-马利酵母有限公司 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修，无法维修的须更换，确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 15 | 广州 | 中国石化股份有限公司广州分公司 | 共有6个排污口，只安装了一套COD仪器，而且已经坏死无法维修，必须更换。1）按《通知》要求，于7月30日前在六个排污口完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 16 | 广州 | 广东省国营紫坭糖厂 | 已经停产，无要求。 |
| 17 | 广州 | 广州造纸有限公司 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修，无法维修的须更换，确保正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 18 | 广州 | 广州威达高实业有限公司A厂 | 1）规范化排污口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，确保仪器正常运行，3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 19 | 广州 | 广东南方制碱有限公司 | 1）规范化排污口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修，无法维修的须更换，确保仪器正常运行；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 20 | 广州 | 广州昊天化学(集团)有限公司 | 1）规范化排污口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，无法维修的须更换，确保仪器正常运行；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 21 | 广州 | 广州市珠江啤酒集团公司 | 1）规范化排污口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，无法维修的须更换，确保仪器正常运行；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 22 | 广州 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 1）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，无法维修的须更换，确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 23 | 广州 | 广州市大坦沙污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修保养；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 24 | 广州 | 广州市猎德污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修保养；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 25 | 广州 | 广州经济技术开发区污水处理厂 | 未安装监测设备。1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括：化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 26 | 广州 | 广州市花都区新华净水厂 | 未安装监测设备。1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括：化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 27 | 广州 | 西朗污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修保养；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 28 | 广州 | 番禺前锋污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成原有仪器的维修保养并增加必测因子，包括：化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 29 | 深圳 | 深圳南山热电股份有限公司 | 1）6月30日前完成监测仪器的维修，排除故障；2）应安装在线监测仪器3套，实际安装2套，因此需增加安装1套；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 30 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂 | 1）6月30日前完成监测仪器的维修，排除故障；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 31 | 深圳 | 深圳能源集团妈湾发电总厂 | 1）6月30日前完成监测仪器的维修，排除故障，并增加RS485或RS232通讯端口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 32 | 深圳 | 深圳美视电力工业有限公司（A厂） | 1）6月30日前完成监测仪器的维修，排除故障；2）按要求安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口），一拖二的监测形式应改为一对一的连续在线监测形式；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 33 | 深圳 | 深圳中冠纺织印染股份有限公司 | 1）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为数据联网及视频的安装提供条件。 |
| 34 | 深圳 | 深圳市南山污水处理厂 | 未安装监测设备。1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括：化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 35 | 深圳 | 深圳市罗芳污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前更新原有COD监测仪器，增加监测因子包括氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 36 | 深圳 | 滨河污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前更新原有COD监测仪器，增加监测因子包括氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 37 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前更新原有COD监测仪器，增加监测因子包括氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 38 | 深圳 | 横岗污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前更新原有COD监测仪器，增加监测因子包括氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 39 | 深圳 | 宝安观澜污水处理厂 | 未安装监测设备。1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括：化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 40 | 珠海 | 珠海电厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）正在建设中的3＃和4＃炉的在线监测系统须与主体工程一起完工运行；3）协助数据联网及视频安装的施工人员完成工作；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 41 | 珠海 | 红塔仁恒纸业有限公司 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为数据联网及视频监控设备的安装提供条件。4）流量监测数据应联网取得。 |
| 42 | 珠海 | 益力集团公司（味精分厂） | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为数据联网及视频监控设备的安装提供条件。4）流量监测数据应联网取得。 |
| 43 | 珠海 | 拱北水质净化厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）为数据联网及视频的安装提供条件；3）流量监测数据应联网取得；4）在线监测仪器房应安装空调；5）该厂计划2006年内要加装紫外消毒的工艺，排污口规范化改造应与其一起施工；6）监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等。 |
| 44 | 珠海 | 香洲水质净化厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修，确保正常运行；2）为数据联网及视频监控设备的安装提供条件；3）流量监测数据应联网取得；4）监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等。 |
| 45 | 汕头 | 汕头长浦电力发展有限公司驼浦电厂 | 1）6月30日前完成监测仪器的维修，排除故障，并增加RS485或RS232通讯端口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 46 | 汕头 | 华能汕头电厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的保养，确保正常运行，2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 47 | 汕头 | 汕头龙珠水质净化厂 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 48 | 佛山 | 南海江南发电厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和通讯线路的安装提供条件。 |
| 49 | 佛山 | 南海市南联电业有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和通讯线路的安装提供条件。 |
| 50 | 佛山 | 南海长海发电有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和通讯线路的安装提供条件。 |
| 51 | 佛山 | 三水恒益火力发电厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和通讯线路的安装提供条件。 |
| 52 | 佛山 | 顺德市全顺电力厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和通讯线路的安装提供条件。 |
| 53 | 佛山 | 南海桂城发电厂 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 54 | 佛山 | 南海市发电一厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 55 | 佛山 | 佛山市沙口发电厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 56 | 佛山 | 顺德市德胜电厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 57 | 佛山 | 广东溢达纺织有限公司 | 1）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口； 2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 58 | 佛山 | 佛山华丰纸业有限公司 | 1）于6月30日前完成监测仪器的维修保养，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 59 | 佛山 | 新之源污水处理有限公司(镇安污水厂) | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维护保养，监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 60 | 佛山 | 高明市污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维护保养，监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 61 | 佛山 | 东鄱污水处理厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维护保养，监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 62 | 韶关 | 韶关发电厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修，排除故障，并于7月30日前增加氮氧化物、烟尘、烟气参数的在线监测仪器，提供RS485或RS232通讯端口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 63 | 韶关 | 韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） | 未安装在线监测仪器：1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 64 | 韶关 | 广东省韶关钢铁集团有限公司（废气） | 未安装废气在线监测仪器：1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 65 | 韶关 | 韶关冶炼厂（废气及废水） | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修，并于7月30日前增加氮氧化物、烟尘、烟气参数的在线监测仪器，提供RS485或RS232通讯端口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。4）按要求建设废水监测仪器房；5）于7月30日前完成废水重金属监测仪器的安装，监测因子包括COD、铅、锌、镉、流量等。 |
| 66 | 韶关 | 广东省南雄市第一造纸厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修保养，确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为数据联网及视频监控设备的安装提供条件。 |
| 67 | 韶关 | 中金岭南有色金属股份有限公司(凡口铅锌矿) | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括COD、铅、锌、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 68 | 韶关 | 广东省韶关钢铁集团有限公司（废水） | 1）按《通知》要求，2）按要求建设仪器房，并于6月30日前完成监测仪器的维修保养；2）增加特征污染项目（铅、锌、镉）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 69 | 梅州 | 梅州市嘉诚电力有限公司梅县发电厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维护保养，确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 70 | 梅州 | 广东粤佳电力有限公司梅县B电厂 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 71 | 梅州 | 梅州市江南水质净化中心（市区污水处理厂） | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成COD监测仪器的维修保养：2）监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 72 | 惠州 | 惠州东江电力有限公司 | 不具备安装在线监控设备的条件，计划停产，暂不要求。 |
| 73 | 惠州 | 广东省博罗县惠园染织厂 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修或者更换，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 74 | 惠州 | 梅湖水质净化中心（梅湖污水处理厂） | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成COD仪器的维修； 2）按要求建设仪器房，监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等； 3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 75 | 东莞 | 东莞东华电力有限公司 | 不具备安装在线监控设备的条件，计划停产，暂不要求。 |
| 76 | 东莞 | 广东省粤电资产经营有限公司沙角C电厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的保养，确保正常运行；2）按要求在烟道出口安装3套（厂方计划于2006年年底完成）在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 77 | 东莞 | 沙角A电厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的保养，确保正常运行；2）按要求安装5套（厂方计划于2006年年底完成）在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 78 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角发电厂 | 1）按照《通知》要求，安装2套（厂方计划于2006年年底完成）在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 79 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司（废气） | 该厂现有2套在线监测设备，旧的4台机组未有计划安装。1）6月30日前完成现有监测仪器的保养，确保正常运行；2）按要求安装6套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 80 | 东莞 | 东莞市三联热电厂 | 1）6月30日前完成现有监测仪器的维修保养，确保正常运行；2）按要求应在两条烟道上安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口），一拖二的监测形式应改为一对一的连续在线监测形式；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供数字通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 81 | 东莞 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）规范化排污口；3）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子《通知》要求选择；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 82 | 东莞 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）规范化排污口；3）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子《通知》要求选择；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 83 | 东莞 | 东莞玖龙纸业有限公司（废水） | 1）规范化排污口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修保养或者更换，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 84 | 东莞 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 1）仪器房已建好，但条件简陋，不符合仪器房环境要求，须按要求于6月30日完成改进；2）规范化排污口；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 85 | 东莞 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）规范化排污口；3）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按《通知》要求选择；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 86 | 东莞 | 东莞莞城污水处理厂 | 未安装监测设备。1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括：化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；2）按要求建设仪器房；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 87 | 中山 | 中山发电厂A厂 | 该厂于2006年2月份完成了油改气工程，未安装在线监测系统。1）尽快申报确定采样口位置，按要求建设仪器房；2）7月30日前完成在线监测仪器（具备RS485或RS232通讯端口）的安装；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 88 | 中山 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 未安装在线监测系统。1）规范化采样口；2）按要求建设仪器房；3）根据《通知》要求于7月30日前安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232接口）；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 89 | 中山 | 中山国泰染整有限公司 | 未安装在线监测系统。1）排放口改造时需申报相关环保部门；2）因流量增加1倍，因此需留意现有流量计的量程范围是否满足要求；3）按要求建设仪器房；4）按要求增加COD及主要污染因子的在线监测仪器（具备RS485或RS232接口）；5）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；6）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 90 | 中山 | 中山正兴纺织厂有限公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）规范化排污口；3）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按《通知》要求选择；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 91 | 中山 | 中山市污水处理公司（中嘉污水处理厂） | 1）排污口需规范化，并于排污口安装流量计；2）按要求建设仪器房；3）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的安装，监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等；4）二期工程（计划于2006年年底完工）的排污口需按要求进行建设。5）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；6）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 92 | 江门 | 江门市北街(联营)发电厂 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；3）根据《通知》要求于7月30日前安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232接口）；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 93 | 江门 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | 未安装在线监测系统。1）规范化采样口；2）按要求建设仪器房；3）根据《通知》要求于7月30日前安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232接口）；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 94 | 江门 | 广东省新会双水发电厂有限公司 | 1）若4台2.5万KW机组不关闭，则需按要求安装在线监测设备；2）于6月30日前增加2台15万KW机组已安装的在线监测设备提供RS485或RS232接口；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 95 | 江门 | 台山发电厂 | 1）6月30日前完成1＃～4＃机组已安装的在线监测设备的维修保养，提供RS485或RS232接口；2）5＃机组计划于2006年年底完成安装并投产，与之配套的在线监测设备须同时完成安装并使用；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 96 | 江门 | 台山市化学制药有限公司 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）规范化排污口；3）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按粤环106号文的要求选择；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 97 | 江门 | 开平市淀粉厂 | 未安装在线监测系统。1）于6月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按《通知》要求选择；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 98 | 江门 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | 1）规范化排污口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修保养或者更换，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 99 | 江门 | 江门市新华造纸厂 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）规范化排污口；3）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按《通知》要求选择；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 100 | 江门 | 江门市文昌沙水质净化厂（江门市文昌沙污水处理厂） | 1）按要求建设仪器房，并为仪器房提供电力及通讯设施；2）在线监测仪器要安装于一个仪器房内；3）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维护保养，增加监测因子包括化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、流量等；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 101 | 湛江 | 湛江发电厂 | 未安装在线监测系统。该厂现由两个厂组成：湛江发电厂原厂和奥里油发电厂。1）按要求建设仪器房；2）根据《通知》要求于7月30日前安装2套在线监测设备（具备RS485或RS232接口），两间厂共需安装6套在线监测仪器（具备RS485或RS232通讯端口）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 102 | 湛江 | 广东省广前糖业发展有限公司 | 1）按要求建设仪器房；2）于7月30日前完成在线监测设备（具备RS485或RS232通讯端口）的安装，监测因子按《通知》要求选择；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 103 | 茂名 | 茂名热电厂 | 1）该厂所有的在线监测系统均由北京西门子公司集成安装，通过4～20mA的模拟口采集数据，要求改成从RS485或RS232C接口取数；2）4＃、5＃机组应分别安装1套在线监测设备，而不是1拖2方式；3）1＃、2＃及6＃机组的在线监测设备已购买并到货，要求7月30日前完成安装；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 104 | 茂名 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 1）需《通知》要求，完成监测仪器的安装并确保仪器正常运行，建设仪器房，以满足仪器运行条件，此项工作要求7月30日前完成； 2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 105 | 茂名 | 中国石化集团茂名石油化工公司 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修，确保仪器稳定正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 106 | 茂名 | 广东维高纸业有限公司（原茂名市造纸厂） | 该厂于2005年11月停产至今。该厂未安装在线监测设备，无仪器房，有明渠排放口，但并不规范。1）排污口需规范化；2）按要求建设仪器房；3）按要求于7月30日前完成在线监测仪器的安装；4）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；5）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 107 | 茂名 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 1）规范化废水排放口；2）于6月30日前完成监测仪器的维修保养或者更换，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 108 | 肇庆 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 1）于6月30日前完成监测仪器的维修保养或者更换，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 109 | 肇庆 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维修保养或者更换，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 110 | 肇庆 | 肇庆市污水净化处理厂（肇庆市污水处理厂） | 1）按要求于废水的终端排放口建设仪器房；2）所有在线监测仪器应统一安装于仪器房，水样监测点应统一为污水处理的最后一级池；3）规范化排污口；4）监测因子包括化学需氧量（COD）、流量，并由当地决定是否安装氨氮、总磷、总氮等；5）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；6）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 111 | 清远 | 广东阳山发电厂 | 1）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件 |
| 112 | 清远 | 连州市粤连电厂有限公司 | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成监测仪器的维护保养并确保仪器正常运行；2）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件 |
| 113 | 清远 | 广东省佛冈县味精厂 | 1）规范化排污口；2）于7月30日前完成监测仪器的安装，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 114 | 清远 | 新北江制药股份有限公司 | 1）规范化排污口；2）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装，确保仪器正常运行； 3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 115 | 清远 | 顺年（清远）漂染有限公司 | 1）规范化排污口；2）按《通知》要求，于7月30日前完成监测仪器的安装，确保仪器正常运行；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 116 | 潮州 | 潮州市第一污水处理厂（市区污水处理厂） | 1）按《通知》要求，于6月30日前完成COD监测仪器的维修保养；2）按要求建设仪器房，由当地确定是否安装氨氮、总磷、总氮等；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 117 | 揭阳 | 揭阳市电镀工业区管理服务中心 | 1）规范化排污口；2）按并由当地环保局确定是否安装氨氮、总磷、总氮等要求，于7月30日前完成监测仪器的安装，确保仪器正常运行，并增加RS485或RS232接口，监测因子按《通知》要求选择，除COD外，电镀工业区必须监测特征污染物（Cr6+）；3）按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供RS485或RS232通讯接口；4）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |
| 118 | 云浮 | 云浮发电厂 | 未安装在线监测系统。1）按要求建设仪器房；2）7月30日前安装在线监测设备，按照省控重点污染源在线监控系统数据交互要求实现联网，或为省联网提供通讯接口，监测因子按《通知》要求选择；3）为视频监控设备和网络通讯线路的安装提供条件。 |