广东省环境保护局文件

粤环〔2006〕54号

关于印发《广东省市、县环境保护部门辐射环境

监管能力建设意见》的通知

各地级以上市环保局：

为适应辐射环境监督管理的要求，现将《广东省市、县环境保护部门辐射环境监管能力建设意见》印发你们，并请转发下级环境保护部门。

加强辐射环境监管能力建设，是确保辐射环境安全的重要手段和必不可少的措施。各级环保部门要高度重视，按照中央五部委《关于印发“加强核与辐射安全监管能力的请示”的通知》要求和属地为主、适应要求，突出重点，逐步提高的原则，积极争取本级政府和有关部门支持，力争在2008年前改变目前辐射环境监管能力薄弱的状况。

广东省环境保护局

二○○六年五月十九日

广东省市、县环境保护部门辐射环境

监管能力建设意见

为加强辐射环境监管能力建设，确保辐射环境安全，现提出如下意见。

一、关于机构与人员配备

（一）地级以上市

1、副省级市：设辐射环境管理处、配行政编制3～5名，事业编制5～10名；

2、有核设施、铀矿、伴生矿和放射源或电磁辐射源数量多的地级市：设辐射环境管理科，配行政编制2～3名、事业编制2～4名；

3、其它地级市：设置辐射环境管理科或指定一个科室兼管，配专职行政编制1～2名，事业编制1～2名。

（二）区、（县、含县级市）

1、有核设施、铀矿、伴生矿和放射源或电磁辐射源数量多的区、（县）：指定一个科室兼管，配专职行政编制1～2名, 事业编制1～2名。

2、其它区（县）：指定一个科室兼管，配事业编制1名。

二、关于仪器设备

（一）地级以上市

1、副省级市

表1  副省级市环保局所需辐射监测仪器一览表

| 序号 | 仪 器 设 备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射剂量率仪（NaI探头） | 3台 |
| 2 | 辐射剂量率仪(电离室探头) | 2台 |
| 3 | 低本底、测量装置 | 1台 |
| 4 | 低本底液体闪烁计数装置 | 1台（选配） |
| 5 | HPGe能谱测量仪 | 1台 |
| 6 | 表面沾污测量仪 | 1台 |
| 7 | 射频场强、工频电磁场强测量仪 | 2台 |
| 8 | 辐射事故应急专用监测车 | 1~2台 |
| 9 | 个人剂量计和防护用品 | 1批 |
| 10 | 办公设备 | 1批 |

2、有核设施、铀矿、伴生矿和放射源或电磁辐射源数量多的地级市

表2  重点地级市环保局所需辐射监测仪器一览表

| 序号 | 仪 器 设 备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射剂量率仪（NaI探头） | 2台 |
| 2 | 辐射剂量率仪(电离室探头) | 2台 |
| 3 | 低本底、测量装置 | 1台 |
| 4 | 表面沾污测量仪 | 1台 |
| 5 | 射频场强、工频电磁场强测量仪 | 2台 |
| 6 | 辐射事故应急专用监测车 | 1台 |
| 7 | 个人剂量计和防护用品 | 1批 |
| 8 | 办公设备 | 1批 |

3、其它地级市

表3  其它地级市环保局所需辐射监测仪器一览表

| 序号 | 仪 器 设 备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射剂量率仪（NaI探头） | 2台 |
| 2 | 辐射剂量率仪(电离室探头) | 1台 |
| 3 | 表面沾污测量仪 | 1台 |
| 4 | 射频场强、工频电磁场强测量仪 | 1台 |
| 5 | 辐射事故应急专用监测车 | 1台 |
| 6 | 个人剂量计和防护用品 | 1批 |
| 7 | 办公设备 | 1批 |

（二）区（县）

1、有核设施、铀矿、伴生矿和放射源或电磁辐射源数量多的区（县）

表4  重点区（县）环保局所需辐射监测仪器一览表

| 序号 | 仪 器 设 备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射剂量率仪（NaI探头） | 1台 |
| 2 | 表面沾污测量仪 | 1台 |
| 3 | 射频场强、工频电磁场强测量仪 | 1台 |
| 4 | 辐射事故应急专用监测车 | 1台 |
| 5 | 个人剂量计和防护用品 | 1批 |
| 6 | 办公设备 | 1批 |

2、其它区（县）

表5  其它区（县）环保局所需辐射监测仪器一览表

| 序号 | 仪 器 设 备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射剂量率仪（NaI探头） | 1台 |
| 2 | 表面沾污测量仪 | 1台 |
| 3 | 辐射事故应急专用监测车 | 1台 |
| 4 | 个人剂量计和防护用品 | 1批 |
| 5 | 办公设备 | 1批 |

三、关于监测业务经费

辐射环境监测业务费（不含人员经费）是维持各项辐射环境监测业务正常、稳定运作的基本条件，应予以保障。

（一）地级以上市

1、副省级市10万元/人·年

2、有核设施、铀矿、伴生矿和放射源或电磁辐射源数量多的地级市8万元/人·年

3、其它地市5万元/人·年

（二）区（县）

1、有核设施、铀矿、伴生矿和放射源或电磁辐射源数量多的区（县）5万元/人·年

2、其它区（县）3万元/人·年

主题词：环保  辐射  能力  意见  通知

广东省环境保护局办公室          2006年5月19日印发