广 东 省 环 境 保 护 局

粤环函〔2008〕166号

转发省发展改革委《关于做好全省火电机组

脱硝工程建设的通知》的通知

各地级以上市环保局：

现将省发展改革委《关于做好全省火电机组脱硝工程建设的通知》（粤发改能〔2008〕102号）转发给你们，请配合做好相关工作，同时，结合我省环保实际情况，提出如下意见，请一并贯彻落实。

一、对已经建成投运未安装脱硝装置的火电机组，应积极推进业主单位制定脱硝工程建设方案，因地制宜采用合适的脱硝技术。全省在运火电机组脱硝实施方案经省政府批准实施后，应配合有关部门抓紧落实。

二、对在建的火电机组，凡没有建设烟气脱硝装置的，应根据机组所在地大气环境容量及敏感程度等情况，在其环保竣工验收初审意见中提出脱硝工程效率、建成时限等要求。

三、对新建和规划新建的火电机组，应在其主要污染物总量控制指标的确认意见中明确采取脱硝措施后的氮氧化物排放总量控制限值。鉴于珠江三角洲地区大气环境容量已相当有限，为更好的落实《珠江三角洲环境保护规划》和履行粤港政府《改善珠江三角洲空气质素的联合声明》，该区域内新建火电机组脱硝措施效率应不得小于80％。

四、加强对火电机组烟气排放的在线监控和日常管理。在建和新建机组均应配套氮氧化物在线监控装置，建成运营后，应按验收或环评批复的总量控制限值控制氮氧化物排放。

广东省环境保护局

二○○八年二月二十二日

主题词：环保  火电  脱硝  转发  通知

抄送：省发展改革委，国家环保总局环评司、评估中心。