广东省环境保护局文件

粤环〔2008〕43号

关于明确我省核技术应用项目审批相关事项的通知

各地级以上市环保局：

根据国家和省建设项目环境保护分级管理有关规定，为规范管理、简化程序，提高监管效率，加快我省辐射安全许可证发放速度，现就环评及辐射安全许可证审批权限下放有关事项通知如下，请依照执行。

一、按《辐射安全许可证管理办法》（国家环保总局第31号令）规定，使用V类放射源、Ⅲ类射线装置的需编制环境影响登记表，即日起此类项目环境影响登记表我局委托地级以上市环保局审批；该类别的辐射安全许可证委托地级以上市环保局审批颁发。

二、地级以上市环保局审批颁发的辐射安全许可证，由地级以上市环保局报送我局辐射安全许可证许可范围电子版，我局统一编号打印并加盖公章。

三、各地级以上市环保局应每月将环评文件审批和项目竣工验收结果报我局备案。

四、豁免管理的申请及放射源转让、转移、回收由我局负责审批或备案。

附件：1．辐射安全许可证审批和环评文件审批提要

2．核技术应用项目环评审批月度汇总表

3．核技术应用项目竣工验收月度汇总表

广东省环境保护局

二○○八年五月五日

附件一

辐射安全许可证审批和环评文件审批提要

一、辐射安全许可证审批提要：

（一）正确填写《辐射安全许可证申请表》，并提供相应的附件材料。

（二）提供材料须有事故应急报告制度，应急报告制度要切实可行，报告电话要清楚；

（三）辐射工作人员经过培训并考核合格，并配置个人剂量监测章。

（四）若放射源数目较多或使用到氪-85放射源，一般要求配备有辐射监测仪。

（五）申请单位名称与公章要一致。

（六）《辐射安全许可证申请表》中申请活动的种类和范围一栏须按填表说明的要求填写。

二、环评文件审批提要：

（一）环评文件必须要有现场γ辐射剂量监测数据，职业及个人辐射剂量估算。

（二）项目地理位置图，四周图，设备平面示意图须准确、清晰。

（三）防护措施必须明确有效且满足国家标准，监测计划须可行，环评结论须可信。

附件二

核技术应用项目环评文件审批月度汇总表

| 编号 | 单位名称 | 环评文件编制（填写）单位 | 审批时间 | 审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位：           市环保局

填报时间：

附件三

核技术应用项目竣工验收月度汇总表

| 编号 | 单位名称 | 环评文件编制（填写）单位 | 竣工验收监测单位 | 审批 时间 | 审批 文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位：           市环保局

填报时间：

主题词：环保  辐射  许可证  审批  通知

广东省环境保护局办公室           2008年5月6日印发