广东省环境保护局办公室文件

粤环办〔2008〕117号

关于开展医疗废物环境管理检查的通知

各地级以上市环保局：

《医疗废物管理条例》实施以来，我省医疗废物管理工作取得积极进展，但仍存在不少问题，特别是在医疗废物收集、转运、贮存过程中还大量存在不规范操作的现象，造成环境污染隐患。为进一步贯彻落实《固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》等有关法律法规，加强医疗废物源头监管，根据国家环境保护部办公厅《关于开展医疗废物环境管理检查工作的通知》（环办函〔2008〕539号），我省将开展医疗废物环境管理情况专项检查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

纳入本次检查范围的医疗卫生机构包括医院、社区卫生服务中心（站）、卫生院、门诊部（诊所、医务室、村卫生室）、急救中心（站）、妇幼保健院（所、站）和专科疾病防治院（所、站）共7类。

二、检查方式

检查采取重点抽查方式，抽查对象应包括上述7类医疗卫生机构，且每类的抽查比例不少于辖区内该类医疗卫生机构总数的30%。

三、检查时间安排

第一阶段：9月1日～15日启动检查工作，开展技术培训。各地级以上市根据本通知要求制定具体的检查实施方案，并报我局备案。

第二阶段：9月15日～10月15日，各市依据检查实施方案对辖区内医疗卫生机构进行检查。期间，我局组织开展抽查。

第三阶段：10月15日～10月31日，各市根据检查情况编制自查报告并以书面和电子邮件形式上报我局。自查报告应包括以下内容：（1）检查目的、范围、主要过程；（2）检查中发现的问题及处理情况；（3）下一步加强医疗废物管理的措施及建议。

四、联系方式

联系人：刘理祥（省环保局污控处）

电话：020-87532051

电子邮件：liulixiang@gdepb.gov.cn

附件：医疗废物环境管理检查表

广东省环境保护局办公室

二○○八年八月二十六日

主题词：环保  医疗废物  环境管理  检查  通知

广东省环境保护局办公室          2008年8月27日印发

附件

表1 医疗卫生机构基本情况表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 病床数 | 张 |
| 病床使用率 |  | 门诊量 | 人次/年 |
| 单位类型 | □ 医院 □ 社区卫生服务中心站 □ 卫生院 □ 门诊部（诊所、医务室、村卫生室） □ 急救中心（站） □ 妇幼保健院（所、站） □ 专科疾病防治院（所、站） |  |  |
| 医疗废物产生量 | 吨/年 | 医疗废物收费标准 |  |
| 检查人员 |  | 检查时间 |  |

表2医疗卫生机构医疗废物环境管理检查表

| 检查内容 | 检查项目 | 检查记录 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门责任 | 医疗废物管理责任制 | □有 □无 | 检查有关文件； 与有关人员交谈。 |
|  | 医疗废物监控部门 | □有 □无 |  |
|  | 医疗废物专（兼）职人员 | □有 □无 |  |
|  | 医疗废物监控部门或专兼职人员是否切实履行下列职责： |  |  |
|  | （1）负责指导、检查医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中各项工作的落实情况。 | □是 □否 |  |
|  | （2）负责组织医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作。 | □是 □否 |  |
|  | （3）负责组织有关医疗废物管理的培训工作。 | □是 □否 |  |
|  | （4）负责有关医疗废物登记和档案资料的管理。 | □是 □否 |  |
|  | （5）负责及时分析和处理医疗废物管理中的其他问题。 | □是 □否 |  |
| 管理制度 | 是否制定并认真落实下列医疗废物安全处置规章制度、工作流程、要求、工作职责： |  | 查看相关规章制度文件； |
|  | （1）是否制定医疗卫生机构内医疗废物各产生地点对医疗废物分类收集方法、工作流程和要求。 | □是 □否 |  |
|  | （2）是否制定医疗卫生机构内医疗废物的产生地点、暂时贮存地点的工作制度及从产生地点运送至暂时贮存地点的工作流程和要求。 | □是 □否 |  |
|  | （3）是否制定医疗废物在医疗机构内部运送及将医疗废物交由医疗废物处置单位的有关交接、登记的规定。 | □是 □否 |  |
| 人员培训 | 是否制定医疗废物培训计划。 | □是 □否 | 查看相关培训规章制度、计划文件； 查看培训记录； 与1-3名被培训人员交谈、询问；查看培训教材内容。 |
|  | 是否按计划实施培训。 | □是 □否 |  |
|  | 是否对本单位全体工作人员进行培训。 | □是 □否 |  |
|  | 是否对本单位医疗废物相关工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 | □是 □否 |  |
|  | 对医疗废物相关工作人员和管理人员的培训内容是否符合下列要求： |  |  |
|  | （1）掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求。 | □是 □否 |  |
|  | （2）掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序。 | □是 □否 |  |
|  | （3）掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识。 | □是 □否 |  |
|  | （4）掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施。 | □是 □否 |  |
|  | （5）掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。 | □是 □否 |  |
| 分类收集 | 是否对医疗废物进行分类收集。 | □是 □否 | 现场查看医疗废物包装物和容器； 现场查看岗位医疗废物分类收集、投放操作。 |
|  | 是否按规定时间收集 | □是 □否 |  |
|  | 同一类医疗废物的盛装或包装物是否统一材质、规格 | □是 □否 |  |
|  | 传染病患者或者疑似传染病人的隔离病房内，是否设置医疗废物收集容器，用于收集病人的生活垃圾。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物承装包装物或容器是否符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的要求。 | □是 □否 |  |
|  | 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面是否有警示标识。 | □是 □否 |  |
|  | 在每个医疗废物包装物、容器上是否系中文标签。 | □是 □否 |  |
|  | 中文标签的内容是否包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 | □是 □否 |  |
|  | 是否将医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗卫生机构内医疗废物产生地点是否有医疗废物收集方法的示意图或者文字说明。 | □是 □否 |  |
| 转移运送 | 是否有医疗废物专用运送工具。 | □是 □否 | 现场查看医疗废物运送工具、运送工具清洁消毒场所和清洗消毒情况； 现场查看医疗废物转移联单记录、《医疗废物运送登记卡》及相关规章制度文件。 |
|  | 运送工具是否有医疗废物专用图形标志。 | □是 □否 |  |
|  | 运送工具是否做到防渗漏、防遗撒、无锐边利角、易于装卸和清洁。 | □是 □否 |  |
|  | 运送工具使用后是否在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁 | □是 □否 |  |
|  | 本单位是否规定了确定的医疗废物运输时间、路线。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物运输是否执行危险废物转移联单制度。 | □是 □否 |  |
|  | 是否使用和规范填写《医疗废物运送登记卡》。 | □是 □否 |  |
| 暂时贮存 | 是否建立医疗废物暂时贮存设施、设备。 | □是 □否 | 现场查看医疗废物暂时贮存设施、设备和消毒清洁情况； 查看医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否满足医疗废物正常产生量和应急产生量的存放 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否设置防渗漏、防雨水冲刷、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否易于并定期消毒和清洁。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存库房冲洗液是否排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物暂时贮存设施、设备是否避免阳光直射。 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中是否日产日清。 | □是 □否 |  |
|  | 确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，是否将医疗废物低温暂时贮存，并满足以下要求： |  |  |
|  | （1）医疗废物低温暂时贮存温度是否低于20℃。 | □是 □否 |  |
|  | （2）医疗废物低温暂时贮存时间是否不超过48小时。 | □是 □否 |  |
|  | 是否具备暂时贮存病理性废物要求的低温贮存或者防腐条件。 | □是 □否 |  |
| 台帐登记 | 是否对医疗废物进行登记。 | □是 □否 | 现场查看医疗废物相关登记台帐。 |
|  | 医疗废物登记内容是否包括以下内容： |  |  |
|  | （1）医疗废物的来源 | □是 □否 |  |
|  | （2）医疗废物的种类、重量或者数量 | □是 □否 |  |
|  | （3）医疗废物交接时间、经办人签名 | □是 □否 |  |
|  | （4）医疗废物处置方法、最终去向 | □是 □否 |  |
|  | 医疗废物登记资料是否保存3年以上 | □是 □否 |  |
| 处理处置 | 是否具备集中处置医疗废物条件 | □是 □否 | 现场查看医疗废物委托处置合同、医疗废物集中处置单位资质证明、危险废物集中处置单位资质证明、有关消毒设施、有关医疗废物焚烧设施、医疗废物产生情况年报表。 |
|  | 将医疗废物交由有资质的医疗废物集中处置单位处置。 | □是 □否 |  |
|  | 是否与有资质的医疗废物集中处置单位签订委托处置合同。 | □是 □否 |  |
|  | 化学性医疗废物是否委托有资质的危险废物处置单位处置。 | □是 □否 |  |
|  | 是否与有资质的危险废物处置单位签订委托处置合同。 | □是 □否 |  |
|  | 若不具备集中处置医疗废物条件，则 |  |  |
|  | （1）是否属于农村乡镇地区。 | □是 □否 |  |
|  | （2）是否属于海岛地区。 | □是 □否 |  |
|  | （3）是否属于城市地区。 | □是 □否 |  |
|  | 不具备集中处置医疗废物条件的地区，自行就地处置其产生医疗废物时： |  |  |
|  | （1）使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，是否消毒并作毁形处理 | □是 □否 |  |
|  | （2）能够焚烧的，是否即使焚烧 | □是 □否 |  |
|  | （3）是否使用焚烧炉焚烧 | □是 □否 |  |
|  | （4）不能焚烧的，是否消毒后集中填埋 | □是 □否 |  |
|  | （5）医疗废物是否和生活垃圾混合处置 | □是 □否 |  |
|  | 是否填写医疗废物产生年报表。 | □是 □否 |  |
|  | 是否按时向环境保护主管部门上报医疗废物产生年报表。 | □是 □否 |  |
| 应急预案 | 是否制定医疗卫生机构内医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的应急方案。 | □是 □否 | 现场查看应急预案文件。 |
|  | 应急预案是否报环保部门备案 | □是 □否 |  |
|  | 是否具备应急处置需要的消毒材料、收集器具、防护设备 | □是 □否 |  |
|  | 是否进行过应急演练 | □是 □否 |  |

说明：1、本表根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等法律法规和技术规范进行设计。

2、现场检查人员应按照本表对医疗卫生机构医疗废物管理情况进行现场检查，并做好记录。

3、填表方式为根据现场检查情况在适当的方格中打勾。