广东省环境保护局文件

粤环〔2008〕115号

关于进一步加强装机容量30万千瓦以上电力企业

二氧化硫排污申报工作的通知

各地级以上市环保局：

为加强我省装机容量30万千瓦以上的电力企业二氧化硫排污申报工作，根据《关于排污费征收核定有关工作的通知》（环发〔2003〕64号）的要求，现就有关事项通知如下：

一、电力企业二氧化硫排污申报管理

2009年1月1日起电力企业每月5日前将《装机容量30万千瓦以上的电力企业二氧化硫排放月申报表（试行）》及相关资料一式两份同时报送我局和企业所在地地级以上市环保局。

地级以上市环保局根据电力企业报送的二氧化硫申报资料、脱硫设施月投运率、运行情况和日常监管情况进行初步核算，并于每月10日前将初步核算意见书面（含电子文档））报送我局，我局根据各市环保局初步核算意见，结合监测数据及电力企业报送的申报材料进行核定。

对已安装烟气自动在线监测系统的电力企业二氧化硫排放申报以自动在线监测数据为依据申报。停运、检修期间的污染物排放申报，以物料衡算申报污染物排放量，自动在线监测数据缺失和异常的要提供相关文件说明。各地级以上市环保局，应按环境保护部有关规定定期对监测数据和物料衡算方法与自动在线监测数据，进行比对校验，确定污染物排放的数据有效、准确。

二、进一步加强自动在线监测系统设备的监督管理

各地级以上市环保局要督促有关电力企业或运营单位加强对自动在线监测设备管理，做好维护和保养工作，并建立相应的记录台帐，确保自动在线监测数据真实可靠，电力企业自动在线监测数据至少应保存一年以上；历史数据更新前，必须做好数据永久保存和向环保部门报送数据工作（刻制光盘等）。自动在线监测系统因故障不能采集数据时，或数据出现偏差，应及时检修并书面报告省环保局，并报所在地级以上市环保局备案。

三、加强脱硫设施运行监督管理

对电力企业脱硫设施运行应严格按照《燃煤机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法（试行）》（发改价格〔2007〕1176号）进行管理，脱硫设施年投运率必须达到电厂正常发电时间的95%以上。脱硫设施维修需暂停脱硫设施停运行的，必须提前10天报省环保局，事故性停运，应立即报告省环保局，积极采取措施，尽快恢复正常使用脱硫设施，并抄送所在地级以上市环保局。发电企业要统筹安排燃煤机组脱硫设施改造、更新或设备维修计划，应尽可能与燃煤机组停机检修同步进行。

电力企业应做好脱硫设施运行台帐和历史数据存储。记录存储脱硫设施增压风机电流、脱硫效率、旁路挡板门启停时间、所有脱硫剂循环泵电流、进、出口SO2浓度、烟气流量的历史曲线；脱硫剂供浆流量、pH值等有关情况至少保存一年以上，现计算机数据存储容量达不到上述要求的，应于2009年1月31日前完成整改。

已建成脱硫设施的电力企业要保证脱硫设施正常运行，不得无故停运。设有烟气排放旁路的，必须于2009年年1月31日前年完成旁路安装在线烟气流量计和温度计量装置，机组正常运行时必须全关旁路挡板运行。

如因检修和故障确需要开启旁路，应在开启前必须报省环保局同意，并报告市环保局备案。未经省环保局同意开启旁路的按《燃煤机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法（试行）》（发改价格〔2007〕1176号）有关规定，扣减脱硫电价和并依照有关法规给予相应处罚。电力企业要做好旁路开启运行记录，并将运行情况报省环保局。

请各地级以上市环保局及时将通知转发至各有关电力企业。

附件：1．电力企业月申报材料

2．烟气排放连续监测日平均值月报表

3．火力发电厂生产情况表

4．入炉煤（油）检测报告日平均值月报表

广东省环境保护局

二○○八年十二月一日

联系人及电话：满运华 020-87537864，传真：020-87502910

邮箱：manyunhua@gdepb.gov.cn

主题词：环保  电力企业  排污申报  通知

抄送：粤电集团、深能源集团、广州发展集团、

广东宝丽华集团、华润电力控股有限公司。

广东省环境保护局办公室           2008年12月2日印发

电力企业月申报材料

附件一

各电力企业按炉填报《装机容量30万千瓦以上的电力企业二氧化硫排放月申报表（试行）》在省环保公开网www.gdepb.gov.cn/hjjcyzf/pwfzs/index.html下载），不能分炉填报的要作出说明；每台炉脱硫设施停运、检修及开启旁路通道期间的燃料用量和污染物排放要和设施正常运行时分开申报计算，不能合并（并同时附上下列材料（其中属于电力企业内部提供的材料须加盖企业公章），包括：

1、燃煤电力企业每月烟气系统旁路挡板开启统计表（包括开启次数、时段、闭合程度、申请或批复文件等）；

2、当月每台炉停产检修（包括脱硫设施检修）情况及申请报告及批复；

3、污染源监测报告单复印件——各级环保监测站监督性监测或委托监测的监测报告（当月）；

4、燃料监（检）测报告单——具有国家资质的检测单位（包括各级环保监测站）提供的燃煤、燃油含硫率检测报告；其中港口检验单位为该批次（航次）检测单；填报燃料消耗量时须提供燃料质量检（监）测的原件，无提供以上材料的，含硫量按2%计；

燃煤（油）电力企业每月必须提供具有国家认可的燃料含硫率监（检）测报告单。

5、有关原辅材料购进、产品销售等情况资料；

6、广东省广电集团有限公司制发的《火力发电厂生产情况表》（广电运统DF02）（附件3）；

7、入炉煤（油）检测报告日平均值月报表（附件4）；

8、石灰石或添加的脱硫剂数量及购买的发票复印件（无发票购买复印件的根据情况核减有关脱硫炉的脱硫效率）、石膏产生量及销售处置情况；

9、分机组上报《烟气排放连续监测日平均值月报表》（附件2）符合国家《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007-表D11）和脱硫装置所有运行参数曲线。连续监测数据为曲线图的要转化为符合国家标准报表；每个在线监测硬盘记录至少能保存一年以上的数据记录，历史数据可转存至移动存储盘（或者U盘），并可使用专业软件分析。

电力企业每季度提供本企业所有在线监测的原始数据记录光盘一份。

10、申报表格中需电力企业计算的污染物排放数据（包括脱硫率）应提供数据的计算过程和说明；

11、其他需要补充的材料。

附件二    表D-11    烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称:

排放源编号:                              监测月份:         年      月

| 日期 | 颗粒物 |  |  | SO2 |  |  | NOx |  |  | 标态流量 ×104 m3/d | 氧量 % | 烟温oC | 含量湿 % | 负荷 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算mg/m3 | t/d |  |  |  |  |  |  |
| 1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样板数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月排放总量(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

烟气月排放总量单位:×104m3/m。

上报单位(盖章):        负责人:         报告人:       报告日期:     年   月   日

火力发电厂生产情况表

附件三

表号：广电运统DF02表

年         月                         制表机关：广东省广电集团有限公司

批准机关：广东省统计局

批准文号：粤统制表字[2001]009号

企业名称：

| 发电设备能力 | 1、月末发电设备容量： 千瓦 2、月未综合可能出力： 千瓦 3、上网电价： 元／千瓦时(含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4、累计平均发电设备容量： 千瓦 5、累计平均发电设备利用小时： 小时 6、电厂等效可用系数 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产量及主要 | 计量单位 | 本月 | 本季 | 本年累计 |  | 产量及主要技术经济指标 | 计量单位 | 本月 | 本季 | 本年累计 |  | 以下部分只要求12月份填报 一、全厂发电装机容量构成 |  |  |  |
| 技术经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、发电量 | 万千瓦时 |  |  |  |  | 1、供热设备台数 | 台 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2、发电最高负荷 | 千瓦 |  |  |  |  | 2、期未供热设备容量 | 千瓦 | 0 | 0 | 0 |  | 机组名称 | 机组容量 （千瓦） |  | 年发电量 (万千瓦时) |
| 3、综合厂用电量 | 万千瓦时 |  |  |  |  | 3、供热最高负荷（供汽量） | 吨/小时 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 其中：直接生产用电 | 万千瓦时 |  |  |  |  | 4、热电比 | % | 0 | 0 | 0 |  | １号机 |  |  |  |
| 辅助生产用电 | 万千瓦时 |  |  |  |  | 5、供热量 | 吉焦 | 0 | 0 | 0 |  | ２号机 |  |  |  |
| 4、厂用电率（直接生产） | % |  |  |  |  | 其中：汽机抽汽供热 | 吉焦 | 0 | 0 | 0 |  | ３号机 |  |  |  |
| 5、厂供电量 | 万千瓦时 |  |  |  |  | 6、供热厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 0 | 0 |  | ４号机 |  |  |  |
| 其中：上网电量 | 万千瓦时 |  |  |  |  | 7、供热厂用电率 | 千瓦时/吉焦 | 0 | 0 | 0 |  | ５号机 |  |  |  |
| 6、发电消耗标准煤量合计 | 吨 |  |  |  |  | 8、供热标准煤量合计 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | ６号机 |  |  |  |
| 其中：煤 折 | 吨 |  |  |  |  | 其中：煤 折 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | ７号机 |  |  |  |
| 油 折 | 吨 |  |  |  |  | 油 折 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | ８号机 |  |  |  |
| 气 折 | 吨 |  |  |  |  | 气 折 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | ９号机 |  |  |  |
| 其它折 | 吨 |  |  |  |  | 其它折 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | 10号机 |  |  |  |
| 7、发电标准煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  |  |  | 9、供热用标准煤耗率 | 千克/吉焦 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8、供电标准煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  |  |  | 10、供热用原煤量 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | 二、电厂升压变压器 |  |  |  |
| 9、发电用原煤量 | 吨 |  |  |  |  | 11、供热用原煤耗率 | 千克/吉焦 | 0 | 0 | 0 |  | 高压侧电压 | 台 数 | 容量(千伏安) |  |
| 10、发电用原煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  |  |  | 12、供热用燃油量 | 吨 | 0 | 0 | 0 |  | 500千伏 |  |  |  |
| 11、发电用燃油量 | 吨 |  |  |  |  | 13、供热用油耗率 | 千克/吉焦 | 0 | 0 | 0 |  | 220千伏 |  |  |  |
| 12、发电用油耗率 | 克/千瓦时 |  |  |  |  | 14、供热用燃气量 | 万立方米 | 0 | 0 | 0 |  | 110千伏 |  |  |  |
| 13、发电用气体燃料 | 万立方米 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35千伏 |  |  |  |

企业负责人：                                        统计负责人：　                              制表人: 联系电话：                                   报出日期：    年   月  日

(单位名称:盖章))   炉入炉煤(油)检测报告报告(            年         月)

附件四

| 取样 日期 | 报告 日期 | 分析 基水分(Mad)% | 全水分（Mt)% | 分析 基灰分(Aad)% | 应用 基灰分(Aar)% | 分析 基挥发分（Vad)% | 分析 基全硫St,ad(%) | 分析 基固定碳FCad | 分析 基高位发热量 (Qgr,ad) MJ/kg | 应用基低位发热量 （Qnet,ar） MJ/kg | CRC | 取样地点 | 采样人员 | 制样员 | 化验员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |