## 审批公示
广东省环保局2007年5月建设项目环境影响报告文件审批情况公示
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模（内容） | 审批时间 | 审批结果 | 审批文号
1 | 河源市人民医院（新院）首期工程建设项目 | 河源市人民医院 | 河源市城西区文昌路东、纬十四路南地块 | 按照卫生部三级甲等综合性医院标准建设，项目拟设住院病床1000张，首期工程620张（其中综合病床500张，肿瘤中心病床60张，传染病床60张）。平均日门诊量1200人，高峰期门诊量1800人。 | 200705 | 同意建设 | 粤环审〔2007〕189号
2 | 佛山市第二水源工程首期40万吨/日供水项目 | 佛山市水业集团公司 | 佛山市三水区西南街道办上陈村西江大堤东侧 | 首期供水40万吨/日 | 200705 | 同意建设 | 粤环审〔2007〕197号
3 | 湛江港东海岛港区通用杂货码头工程 | 湛江港集团有限公司 | 湛江市湛江港东海岛港区 | 2个2万吨级杂货泊位，泊位总长427米，支航道长1.22公里，吞吐货种为大理石、花岗岩、钢材、建材等，吞吐量165万吨/年；码头后方港区总面积39.6万平方米，包括杂货堆场、办公楼、候工楼、食堂、变电所、供水加压站、维修车间及污水处理站等公用、辅助设施。 | 20070528 | 同意建设 | 粤环审〔2007〕195号
4 | 广州市110千伏棠茶线#38-#39迁线工程 | 广东电网公司广州供电局输电部 | 广州市天河区沙河镇渔沙坦 | 由于现有棠茶线#38-#39穿越广州市威佰置业发展有限公司渔沙坦春岗中地块征地范围内（广州市威佰置业发展有限公司拟将该地块建设发展成为一个居民住宅区），经广州供电局、广州市威佰置业发展有限公司及广州市沙河兆联经济发展有限公司（春岗中地块业主）协商拟对该段线路进行迁移，具体工程方案：将现棠茶线#38塔延#37塔方向移动约20米，新立#38塔；然后平行项目附近的220kV黄北线向线路大号方向到适当位置新立#38-1塔；最后在原#39塔大号侧（山下）附近新立#39塔。线路经#38－#38-1－#39三座铁塔，新架设导线共约460米，拆除原#38、#39塔，拆除段线路长约430米。 | 20070508 | 同意建设 | 粤环审 [2007]171号
5 | 220kV厚德变电站工程 | 广东电网公司广州供电局 | 广州市海珠区广州大道南后滘村 | 220kV厚德变电站工程包括半户内型变电站1座，除主变压器布置在户外，其余所有设备布置在户内。220kV、110kV配电装置均采用户内GIS设备。全站按照综合自动化无人值班站设计。终期建设4×240MVA主变压器，本期建设2×240MVA主变压器。各级电压进出线：220kV出线本期4回，远期6回；110kV出线本期10回，终期14回；10kV出线本期15回，终期30回。10kV电容器，终期4×5×8000kvar，本期2×5×8000kvar。10kV并联电抗器，终期2×1×8000kvar，本期无。 | 20070522 | 同意建设 | 粤环审 [2007]182号
6 | 110kV冼村输变电工程 | 广东电网公司广州供电局 | 广州市天河区珠江新城、猎德路与花城大道路口的西北面 | 110kV冼村变电站规划用地面积为2281.078平方米，为户内式变电站，共三层建筑。本期工程建设规模：主变容量2×63MVA；110kV进出线2回，全电缆进出线；10kV进出线30回，全电缆进出线；无功补偿2×2×6012kvar。 | 20070522 | 同意建设 | 粤环审[2007]183号
7 | 110kV太古输变电工程 | 广东电网公司广州供电局 | 广州市天河区天河东路拟建太古汇（广州）东北角30层的酒店地下1层。 | 110kV太古输变电工程包括新建110kV太古变电站和配套建设3回110kV出线(一回T接天河—林和线路，一回T接猎德—海欣线路，一回T接潭村—海欣线路)、45回10kV出线，全部采用电缆出线。本工程一次建成，主变容量为3×63MVA，装设3×2×6012kvar并联电容器，采用GIS配电装置，为全地下站，共设有负四层。 | 20070522 | 同意建设 | 粤环审[2007]184号
8 | 220kV航云输变电工程 | 广东电网公司广州供电局 | 广州市白云区机场路 | 220kV航云变电站占地面积为7816.65平方米，为户内布置，设有地下一层、地上四层，本期工程主变容量为2×240MVA，220kV出线2回（凯旋），110kV出线12回（齐富、苗圃、远景、瑶台各2回、景泰方向4回），线路均采用电缆敷设，装设2×4×8000 kvar并联电容器和2×1×8000 kvar并联电抗器。。 | 20070522 | 同意建设 | 粤环审[2007]185号
9 | 110kV莲塘变电站扩建工程 | 广东电网公司肇庆供电局 | 广东省肇庆市鼎湖区莲花镇永（安）—莲（花）乡级公路西侧原有站址预留位置 | 原有变电站情况：110kV莲塘变电站已于1994年12月23日建成投产，变电站设计为常规户外布置变电站，按综合自动化无人值班模式设计（有值守人员2人），占地面积为10000m2，建筑面积892.06m2，绿化面积为6400m2，绿化率约为64%，已有的环保设施主要有污水生化池、按变电站终期规模修建的事故油池和电磁辐射屏蔽设施，现有规模为主变压器1台，容量31.5MVA，电压等级为110kV/11kV，110kV出线1回，10kV出线10回，无功补偿容量2´3000kVar。拟扩建部分：拟扩建内容为增加主变1台，容量为40MVA，并完善相关电气设备，不增加110kV出线回路，增加10kV出线10回，增加无功补偿容量2´4000kVar。不增加工作人员和值守人员。 | 20070531 | 同意建设 | 粤环审[2007]198号
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31