## 污水处理厂监测数据审核表
江门市2015年国控企业污染源8月（污水处理厂）监督性监测结果（20家）
单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个
序号 | 污水处理厂名称 | 地区 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 江门市丰乐污水厂（碧源污水治理有限责任公司） | 蓬江区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 0.5
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 烷基汞 |  | 未检出
1900-01-01 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司（洗水处理站） | 蓬江区 | 2015-07-23 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 表2新建企业水污染物直接排放浓度限值 | PH值 | 1900-01-05 04:48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 07:12 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | <0.03 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-19 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 11:02 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-01 22:34 | 1900-01-14 | 是
[6 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | <0.27 | 0.5 | 是
1900-01-02 | 江门市江海污水处理厂（江门市国祯污水处理有限公司） | 江海区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 烷基汞 |  | 未检出
1900-01-03 | 文昌沙水质净化厂（碧源污水治理有限责任公司） | 江海区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 烷基汞 |  | 未检出
1900-01-04 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 新会区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 1900-01-08 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 烷基汞 |  | 未检出
1900-01-05 | 江门市新会仁科环保有限公司（双水镇污水处理厂） | 新会区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
1900-01-06 | 新会崖门定点电镀工业基地 | 新会区 |  | 电镀污染物排放标准 | 水污染物排放浓度限值 | PH值 |  | 1900-01-08 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 总磷 |  | 0.5
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-03-20
[6 empty] | 总汞 |  | 0.005
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.5
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 总镍 |  | 0.5
[6 empty] | 总铜 |  | 0.5
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总锌 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-14
[6 empty] | 氰化物（总氰化合物） |  | 0.2
[6 empty] | 氟化物 |  | 1900-01-09
1900-01-07 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 新会区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
1900-01-08 | 江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地集中水处理A厂） | 新会区 |  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-18
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
1900-01-09 | 江门市新会区司前镇污水厂 | 新会区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-28
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02
1900-01-10 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 台山市 |  | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 现有企业排放浓度限值 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总磷 |  | 1900-01-01
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-05-29
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-18
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.2
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-03-20
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-02-03
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-03-10
[6 empty] | 硫化物 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-14
[6 empty] | 氯化物 |  | 1908-03-18
1900-01-11 | 台山市台城污水处理厂（台山市珠江污水处理有限公司） | 台山市 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
1900-01-12 | 开平市迳头污水处理厂（开平正元水务有限公司） | 开平市 | 2015-08-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-05 21:36 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.29 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-22 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00053 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00086 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-09 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1901-05-14 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.892 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-02 00:29 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.05 | 1900-01-09 | 是
1900-01-13 | 开平水口污水处理厂 | 开平市 | 2015-08-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 04:48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-08 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-30 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00072 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00083 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-14 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1.70×10 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 01:58 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-03 10:19 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.07 | 1900-01-09 | 是
1900-01-14 | 开平市赤坎污水处理厂 | 开平市 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
1900-01-15 | 开平苍城镇污水处理厂 | 开平市 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09
1900-01-16 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 鹤山市 | 2015-08-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 | 1900-01-06 08:10 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-07 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.242 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.000025 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.26 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1.4×10 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.6 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1899-12-31 07:26 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.1 | 1900-01-09 | 是
1900-01-17 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 | 鹤山市 | 2015-08-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 06:14 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-06 14:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.244 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-18 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-03 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.000025 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.26 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1901-05-14 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 19:21 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-05 16:48 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.1 | 1900-01-09 | 是
1900-01-18 | 鹤山市中南污水处理厂有限公司鹤山第二污水处理厂 | 鹤山市 | 2015-08-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 02:10 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-06 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.442 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-16 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-05 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.000025 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-16 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.38 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1902-03-10 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1900-01-01 14:30 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-03 14:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1900-01-09 | 是
20 | 恩平市污水处理厂（恩平市建华环保有限公司） | 恩平市 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 |  | 6-9 |  |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 色度 |  | 1900-02-08
[6 empty] | 总汞 |  | 0.05
[6 empty] | 总镉 |  | 0.1
[6 empty] | 总铬 |  | 1899-12-31 12:00
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.5
[6 empty] | 总砷 |  | 0.5
[6 empty] | 总铅 |  | 1899-12-31
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1900-01-04
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-09
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-04
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-09