## 国控污水处理厂
2015年第4季度国控污水处理厂监督性监测结果（第1批）
企业名称 | 所在地 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 备注
珠海市城市排水有限公司 | 香洲区 | 三期出水口 WS-225-1 | 2015-10-14 | 化学需氧量（COD） | 21 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 9.5 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.27 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 1.65 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.76 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.48 | - | mg/L | -
|  |  |  | 氨氮 | 1.08 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.41 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 170 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 水温 | 27.0 | - | ℃ | -
|  | 改扩一期出水口 WS-225-2 | 2015-10-14 | 化学需氧量（COD） | 25 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 8.8 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 19 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.21 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.68 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.89 | - | mg/L | -
|  |  |  | 氨氮 | 2.28 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.35 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 90 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 水温 | 27.0 | - | ℃ | -
珠海力合环保有限公司（吉大水质净化厂） | 香洲区 | 一期出水口 WS-207-1 | 2015-10-14 | 化学需氧量（COD） | 19 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 8.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.20 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 1.24 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.61 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.52 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.158 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 630 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 27.0 | - | ℃ | -
|  | 二期出水口 WS-207-2 | 2015-10-14 | 化学需氧量（COD） | 23 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 10.6 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 19 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.27 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.61 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.57 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.78 | - | mg/L | -
|  |  |  | 氨氮 | 2.42 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.29 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 27.0 | - | ℃ | -
珠海力合环保有限公司（南区水质净化厂） | 香洲区 | 出水口 WS-284-1 | 2015-10-15 | 化学需氧量（COD） | 55 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 9.6 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.40 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.64 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.64 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.61 | - | mg/L | -
|  |  |  | 氨氮 | 1.34 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 9.4×10³ | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 28.0 | - | ℃ | -
珠海威立雅水务污水处理有限公司（香洲） | 香洲区 | 一期出水口 WS-188-1 | 2015-10-13 | 化学需氧量（COD） | 25 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 8.3 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 19 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 1.02 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.72 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.54 | - | mg/L | -
|  |  |  | 氨氮 | 0.222 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.20 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 26.0 | - | ℃ | -
|  | 二期出水口 WS-188-2 | 2015-10-13 | 化学需氧量（COD） | 20 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 7.8 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.14 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.53 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.69 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.73 | - | mg/L | -
|  |  |  | 氨氮 | 0.461 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 8 | 40 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.30 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 26.0 | - | ℃ | -
珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂 | 斗门区 | 出水口 WS-124636 | 2015-10-13 | 化学需氧量（COD） | 20 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 7.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 13 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.29 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.26 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.78 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.47 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.05 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.30 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 23.0 | - | ℃ | -
珠海市城市排水有限公司新青水质净化厂 | 斗门区 | 出水口 WS-46087 | 2015-10-13 | 化学需氧量（COD） | 17 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 7.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 18 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.38 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.67 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.68 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.48 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.159 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.26 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 490 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 23.0 | - | ℃ | -
珠海市名门水质净化有限公司 | 斗门区 | 出水口 WS-46073 | 2015-10-13 | 化学需氧量（COD） | 21 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 6.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 15 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.29 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.54 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.57 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.51 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.294 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.50 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 330 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 25.0 | - | ℃ | -
珠海市城市排水有限公司三灶水质净化厂 | 金湾区 | 出水口 JW-WS-0221-1 | 2015-10-13 | 化学需氧量（COD） | 23 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 6.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.20 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.44 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.64 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.50 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.311 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 140 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0036 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 28 | - | ℃ | -
珠海市城市排水有限公司富山水质净化厂 | 富山工业园区 | 出水口 WS-124635 | 2015-10-14 | 化学需氧量（COD） | 27 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 8.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 16 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.31 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.39 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.56 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 1.70 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.43 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.79 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 5e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 26.0 | - | ℃ | -
珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | 高栏港经济开发区 | 出水口 WS-415-1 | 2015-10-14 | 化学需氧量（COD） | 23 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 生化需氧量（BOD5） | 12.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物（SS） | 17 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.36 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.71 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.70 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 0.49 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.142 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | pH | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 未检出 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 总汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 温度 | 20.0 | - | ℃ | -