## Sheet1
清远市2016年第一季度国控重点源（废水国控）监督性监测结果（5家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注
1 | 清城区 | 清远市宏盛纺织印染有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2016-01-07 | 苯胺类 | 0.448 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  | 悬浮物 | 21 | 100 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.838 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 16.7 | 30 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.99 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 6.1 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.52 | 1.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 80 | 80 | 倍 | 否
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/染料工业/二级标准 |  |  | 石油类 | 0.4 | 10 | mg/l | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 1 | mg/l | 否
[5 empty] | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 |  |  | 化学需氧量 | 98 | 150 | mg/l | 否
2 | 清城区 | 清远市百盛染织有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 废水总排口 | 2016-01-07 | 苯胺类 | 0.726 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | 硫化物 | 0.018 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 43 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 2.24 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.82 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 13.6 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 2.3 | 0.5 | mg/L | 是 | 超标3.6倍
[8 empty] | 化学需氧量 | 116 | 80 | mg/L | 是 | 超标0.45倍
[8 empty] | 色度 | 80 | 50 | 倍 | 是 | 超标0.6倍
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /第二时段/纺织染整工业 二级标准 |  |  | 石油类 | 0.09 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 1 | mg/L | 否
3 | 清城区 | 清远市恒丰泰染整企业有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2016-01-11 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 苯胺类 | 0.521 | 1 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 7.1 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 107 | 80 | mg/L | 是 | 超标0.34倍
[8 empty] | 色度 | 16 | 50 | 倍 | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 4.18 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 6.38 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 二级标准 |  |  | 总铜 | <0.003 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 8 | mg/L | 否
4 | 清城区 | 清远千百丽纺织印染有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2016-01-05 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 54 | 80 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 6.51 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 19 | 50 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 一级标准 |  |  | 氨氮 | 4.21 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 12.7 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 否
5 | 清新县 | 森叶（清新）纸业有限公司 | 废水、废气国控 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/制浆、制浆造纸(木浆) 一级标准 | 总排口 | 2016-01-12 | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 否
[8 empty] | 挥发酚 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 40 | mg/L | 否
|  |  |  | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 |  |  | 悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.507 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 2.6 | 12 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 56 | 90 | mg/L | 否
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。
清远市2016年第一季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（9家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注
1 | 清城区 | 清远市嘉清源环保水务有限公司(清新与旧城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-21 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0034 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.035 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.44 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.6 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.47 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 否
2 | 佛冈县 | 佛冈县展扬生活污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-19 | PH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.44 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 600 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 7.09 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 7.94 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 13 | 40 | mg/L | 否
3 | 阳山县 | 阳山县广业环保有限公司（阳山县污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-20 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 3700 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 3.83 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 6.69 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 4.2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.49 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
4 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山广业环保有限公司（连山县污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-18 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.28 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 100 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.696 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.25 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
5 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-18 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 500 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.851 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 2.36 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
6 | 英德市 | 英德市广业环保有限公司（东华污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-19 | PH值 | 6.53 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.149 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.14 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
7 | 清新县 | 清新县广业环保有限公司（禾云污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-06 | PH值 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.236 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 2.06 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 |  |  | 化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 否
8 | 清城区 | 清新县广业环保有限公司(太平污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-06 | PH值 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.2 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.0004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.014 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.101 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.63 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 否
9 | 清城区 | 连州市广一污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2016-01-19 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.242 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 4.83 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.03 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.51 | 1 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。
编制：凌梦婷 |  |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  |  | 日期：2016年2月1日