## 污水处理厂监测数据审核表
江门市2016年国控企业污染源1月（污水处理厂）监督性监测结果（20家）
单位：mg/L pH：无量纲 色度：倍 粪大肠菌群数：个
序号 | 污水处理厂名称 | 地区 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1899-12-31 | 江门市丰乐污水厂（碧源污水治理有限责任公司） | 蓬江区 | 2016-01-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-05 19:12 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-02 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.26 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-11 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-04 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 22:05 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-06 10:05 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.15 | 1900-01-02 | 是
1900-01-01 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司（洗水处理站） | 蓬江区 | 2016-01-05 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 表2新建企业水污染物直接排放浓度限值 | PH值 | 1900-01-05 14:24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-04 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.27 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-31 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | <0.03 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 17 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.24 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3 | 1900-01-14 | 是
[6 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | <0.27 | 0.5 | 是
1900-01-02 | 江门市江海污水处理厂（江门市国祯污水处理有限公司） | 江海区 | 2016-01-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 02:24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-04 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-23 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-01-27 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 14:10 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-02 07:41 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.1 | 1900-01-02 | 是
1900-01-03 | 文昌沙水质净化厂（碧源污水治理有限责任公司） | 江海区 | 2016-01-06 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-12 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.22 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-06 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-06 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-01-29 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.391 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-09 16:48 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.13 | 1900-01-02 | 是
1900-01-04 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 新会区 | 2016-01-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 04:48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-05 04:48 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.21 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-17 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0042 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-04 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 05:46 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-03 15:22 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-05 | 江门市新会仁科环保有限公司（双水镇污水处理厂） | 新会区 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-05 16:48 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-17 19:12 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-21 | 1900-02-28 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 4.32×10³ | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.53 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-03 06:43 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-06 | 新会崖门定点电镀工业基地 | 新会区 | 2016-01-05 | 电镀污染物排放标准 | 水污染物排放浓度限值 | PH值 | 1900-01-06 09:36 | 6-9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.66 | 0.5 | 否 | 0.32
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-01 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-21 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.664 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-01 08:10 | 1900-01-14 | 是
[6 empty] | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.2 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.66 | 1900-01-09 | 是
[6 empty] | 石油类 | --- | 1900-01-01 | 是
1900-01-07 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 新会区 | 2016-01-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 | 1900-01-05 19:12 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.21 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-19 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-01-29 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 06:58 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-03 08:10 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1900-01-02 | 是
1900-01-08 | 江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地集中水处理A厂） | 新会区 | 2016-01-12 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | PH值 | 1900-01-05 14:24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-10 12:00 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.01 | 0.8 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-02-16 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1900-01-01 00:14 | 1900-01-04 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-02-03 12:00 | 1900-01-11 | 否 | 2
1900-01-09 | 江门市新会区司前镇污水厂 | 新会区 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 |  | 6-9 | 是 |  | 根据监测计划，本月不安排监测
[6 empty] | 生化需氧量 |  | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 |  | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 |  | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 |  | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 |  | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 |  | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 |  | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 |  | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 |  | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 |  | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 |  | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 |  | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 |  | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 |  | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 |  | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 |  | 1900-01-02 | 是
1900-01-10 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 台山市 | 2016-01-11 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | 现有企业排放浓度限值 | PH值 | 1900-01-06 14:24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-14 12:00 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.48 | 2 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-03-03 | 1900-05-29 | 是
[6 empty] | 色度 | 1900-01-07 | 1900-02-18 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | 1900-03-20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.529 | 1900-02-03 | 是
[6 empty] | 总氮 | 24.8 | 1900-03-10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1900-01-14 | 是
[6 empty] | 氯化物 | 1.70×10³ | 1908-03-18 | 是
1900-01-11 | 台山市台城污水处理厂（台山市珠江污水处理有限公司） | 台山市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-05 09:36 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 09:36 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-19 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-07 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 14:24 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-01 21:36 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-12 | 开平市迳头污水处理厂（开平粤海水务有限公司） | 开平市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-05 14:24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-04 04:48 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.23 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-14 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0022 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-06 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-10 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.127 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-04 11:31 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-13 | 开平水口污水处理厂 | 开平市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 6.7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.6 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 40 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0031 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 34 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.074 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.65 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-14 | 开平市赤坎污水处理厂 | 开平市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-04 14:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.13 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-15 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-08 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 8.44×10³ | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1900-01-05 19:41 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-06 14:10 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1900-01-02 | 是
1900-01-15 | 开平苍城镇污水处理厂 | 开平市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/206 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 | 1900-01-06 12:00 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 07:12 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.5 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-12 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1.32×10³ | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 09:07 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-08 09:36 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.2 | 1900-01-02 | 是
1900-01-16 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 鹤山市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二时段二级 | PH值 | 6.7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.3 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.41 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 28 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0029 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 33 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 6.41 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.86 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.12 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.21 | 1900-01-02 | 是
1900-01-17 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 | 鹤山市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-05 19:12 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 07:12 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-21 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-07 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-10 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1899-12-31 23:02 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-12 14:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
1900-01-18 | 鹤山市中南污水处理厂有限公司鹤山第二污水处理厂 | 鹤山市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 6.8 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 9.6 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.2 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 25 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 6.67×10³ | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.074 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 11.8 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.1 | 1900-01-02 | 是
20 | 恩平市污水处理厂（恩平市建华环保有限公司） | 恩平市 | 2016-01-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | PH值 | 1900-01-06 02:24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1900-01-03 14:24 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.31 | 1899-12-31 12:00 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 1900-01-15 | 1900-02-08 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 1900-01-29 | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0034 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 1900-01-05 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1899-12-31 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 1900-02-01 | 1927-05-18 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.846 | 1900-01-07 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1900-01-06 05:31 | 1900-01-19 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 1900-01-02 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.05 | 1900-01-02 | 是